仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 超微量分光光度计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 刘老师 |  | 联系电话 | 15951936552 |
| 项目预算 |  | 132000元 |  |  |
| 主要用途描述：用于核酸及蛋白质定量和纯度检测 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、用于核酸及蛋白质定量和纯度检测； 2、样本检测时间<3s； 3、最小样本体积≤1μl； 4、检测范围：2-20000ng/ul（dsDNA），0.06-600mg/ml（BSA）； 5、波长范围：190-1000nm连续波长； 6、检测准确度：≤0.0015A(0.5mm光程) ； 7、触摸屏操作，尺寸≥7英寸； 8、采样点具有LED辅助灯，避免点样位置偏差。 |  |  |  |  |