仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 医用低温保存箱 |  | 申购信息 | 80005950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Haier DW-86L626 |  |  |
| 主要用途描述：用于高血压流行病学研究采集的血、尿等标本储存 |  |  |  |  |
| 参数要求： 箱内温度 -40°— -86° 有效容积 626L 额定电压：220V 额定频率 50Hz 功率： 1200W 净重： 301kg |  |  |  |  |