仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 普通PCR仪

主要用途描述： 普通PCR仪

参数要求： 3. 普通PCR仪 （1）升降温速率（ max. ）： ≥ 4 ℃ /sec； （2）温度均一性： ≤± 0.3 ℃； （3）温控精度： ≤± 0.1 ℃ （55℃） ≤± 0.2 ℃（ 90 ℃以上）； （4）时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验； （5）彩色触摸屏显示