

附件1

高校实验室安全分级表

	安全级别
	参考分级依据

	Ⅰ 级 / 红色级 
	实验室有以下情况之一的：

	实验室（重大
	（1） 实验原料或产物含剧毒化学成分；

	风险实验室）
	（2） 使用剧毒化学品；

	
	（3） 存储第一类易制毒品、第一类精神药品；

	
	（4） 存储易燃易爆化学品总量大于 50kg 或 50L；

	
	（5） 存储有毒、易燃气体总量≥6 瓶；

	
	（6） 生物安全 BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4 实验室；

	
	（7） 使用 I、II 类射线设备；

	
	（8） 使用放射性同位素、放射源、核材料；

	
	（9） 使用机电类特种设备；

	
	（10）使用超高压等第三类压力容器；

	
	（11）使用强磁、强电设备；

	
	（12）使用 4、3R、3B 类激光设备；

	
	（13）使用富氧涉爆实验室自制设备；

	
	（14）高校自行规定的其他情况

	
	按照《高校实验室安全风险评价表》评分达到 100 分的实验室

	Ⅱ 级 / 橙色级 
	实验室有以下情况之一的：

	实验室（高风
	（1） 存储第二类精神药品；

	险实验室）
	（2） 存储易燃易爆化学品总量为 20~50kg 或 20~50L；

	
	（3） 存储有毒、易燃气体总量为 3~6（不含）瓶；

	
	（4） 生物安全 BSL-2、ABSL-2 实验室；

	
	（5） 使用第一类、第二类压力容器；

	
	（6） 高校自行规定的其他情况

	
	按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[75, 100)范围的实验室

	Ⅲ级/黄色级
	实验室有以下情况之一的：

	实验室（中风
	（1） 存储第二/三类易制毒品；

	险实验室）
	（2） 生物安全 BSL-1、ABSL-1 实验室；

	
	（3） 基础设备老化；

	
	（4） 高校自行规定的其他情况

	
	按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[25, 75)范围的实验室


	安全级别
	参考分级依据

	Ⅳ级/蓝色级
实验室（低风

险实验室）
	实验室有以下情况之一的：

（1） 不涉及重要危险源的实验室；

（2） 主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室；

（3） 高校自行规定的其他情况

	
	按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[0, 25)范围的实验室


注：

1.实验室分级先按表中各级实验室所对应的参考情况划分，无所列情况的， 按《高校实验室安全风险评价表》进行累计评分确定等级。

2.对于既有本表所列参考情况，又有《高校实验室安全风险评价表》所列危 险源的，取两者较高者所对应的实验室等级。

附件2
高校实验室安全风险评价表

	每项计分
	风险源

	25 分
	（1）存储易燃易爆化学品总量在 5~20kg 或 5~20L；

	
	（2）存储一般危化品总量 50~100kg 或 50~100L；

	
	（3）存储有毒、易燃气体总量为 2 瓶；

	
	（4）使用 III 类射线设备的数量≥2 台；

	
	（5）使用简单压力容器的数量≥3 台；

	
	（6）实验室使用危险机加工装置的数量≥3 台；

	
	（7）实验室使用加热设备数量≥6 台；

	
	（8）实验室每月危险废物产生量≥100 L 或 kg；

	
	（9）高校自行规定的其他情况

	10 分
	（1） 使用超过人体安全电压（36V）的实验；

	
	（2） 涉及合成放热实验；

	
	（3） 涉及压力实验；

	
	（4） 产生易燃气体的实验；

	
	（5） 涉及持续加热实验；

	
	（6） 使用一般实验室自制设备；

	
	（7） 存储易燃易爆化学品＜5kg 或 5L；

	
	（8） 实验室存储一般危化品总量＜50kg 或 50L；

	
	（9） 存储有毒、易燃气体 1 瓶；

	
	（10）存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，

	
	或感染后易治愈；

	
	（11）使用简单压力容器 1~2 台；

	
	（12）使用 III 类射线设备 1 台；

	
	（13）使用危险机加工装置 1~2 台；

	
	（14）使用一般机加工装置的数量≥5 台；

	
	（15）实验室一般用电设备负载≥80%设计负载；

	
	（16）使用 2、2M、1、1M 类激光设备的数量≥3 台；

	
	（17）实验室每月危险废物产生量为 20~100 L 或 kg；

	
	（18）实验室使用加热设备数量 3~5 台；

	
	（19）实验室使用每 1 台明火设备；

	
	（20）高校自行规定的其他情况


	每项计分
	风险源

	5 分
	（1） 存储普通气体 1~4 瓶；

	
	（2） 使用一般机加工装置 1~4 台；

	
	（3） 使用 2、2M、1、1M 类激光设备 1~2 台；

	
	（4） 实验室每月危险废物产生量＜20 L 或 kg；

	
	（5） 实验室使用加热设备数量 1~2 台；

	
	（6） 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每 1 台；

	
	（7） 实验室使用每 1 台快捷电热设备；

	
	（8） 高校自行规定的其他情况


注：

1.表中所称实验室房间均以面积为 50m2 计，其他面积可按比例调整评价内容；

2.表中符合任 1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高 100

分；

3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。

附件3
高校实验室分类参照表
	序号
	实验室分类
	分类参照依据

	1
	化学类实验室
	包括从事化学、药学、化学工程、环境科学与工程、材料科学与工程等较多涉及化学试剂或化学反应

的实验室。这类实验中的危险源分为两类，一类是易燃、易爆、有毒化学品（含实验气体）可能带来的化学性危险源，另一类是设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源

	2
	生物类实验室
	包括从事基因工程、微生物学等生物和医学专业中较多涉及病毒、细菌、真菌等微生物研究和动物研

究的实验室。这类实验室中细菌、病毒、真菌、寄生虫、动物寄生微生物等为主要危险源，它们的释 放、扩散可能会污染实验室内外环境的空气、水、物体表面或感染人体。涉及病原微生物的实验室应 进行相应的审批或备案

	3
	辐射类实验室
	包括物理、核科学与技术、医学、生物、化学、材料科学与工程等专业方向中涉及放射性同位素、射

线装置与核材料的实验室。这类实验中的危险源主要是放射性同位素、射线装置与核材料产生的电离辐射，可能对人体造成内外照射伤害，也可能对环境产生放射性污染；存放或使用核材料的实验室还存在核安全风险

	4
	机电类实验室
	包括机械设计与制造、过程装备与控制、化工机械、材料物理、电气工程、激光工程和人工智能等专业方向中涉及高温、高压、高速、高大等机械设备及其他强电、强磁、激光或低温设备的实验室，以及大型机房等。这类实验室的主要危险包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的机械伤害以及灼伤、电路短路、人员触电、激光伤害、冻伤等因素

	5
	其他类实验室
	包括社科类、艺术类专业相关的实验室或实训室，危险源主要是少量的用电设备可能带来的用电安全

或消防安全风险


附件4
高校实验室分级管理要求参照表

	管理要求
	实验室分级

	
	Ⅰ级/红色级实验室
	Ⅱ级/橙色级实验室
	Ⅲ级/黄色级实验室
	Ⅳ级/蓝色级实验室

	安全检查
	学校党政主要负责人每年牵头开展不少于 1 次安全检查；学校主管职能部门每月开展不少于 1 次安全检查；二级单位每周开展不少于 1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”
	分管校领导每年牵头开展不少于 1 次安全检查；学校主管职能部门每季度开展不少于 1 次安全检查；二级单位每月开展不少于 1 次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”
	学校主管职能部门每半年
开展不少于 1 次安全检查；

二级单位每季度开展不少
于 1 次安全检查；实验室做

到经常性检查
	学校主管职能部门每年开展不少于 1 次安全检查；二级单位每半年开展不少于 1次安全检查；实验室做到经常性检查

	安全培训
	实验室安全管理人员、实验

人员完成不少于 24 学时的 准入安全培训，之后每年完 成不少于 8 学时的安全培 训（以上均含应急演练）； 每年开展不少于 2 次应急 演练（含针对重要危险源的 应急演练）
	实验室安全管理人员、实验

人员完成不少于 16 学时的 准入安全培训，之后每年完 成不少于 4 学时的安全培 训（以上均含应急演练）；每年开展不少于 1 次应急 演练（含针对重要危险源的 应急演练）
	实验室安全管理人员、实验 人员完成不少于 8 学时的 准入安全培训，之后每年完 成不少于 2 学时的安全培 训（以上均含应急演练）； 实验室每年开展不少于 1 次应急演练
	实验室安全管理人员、实验 人员完成不少于 4 学时的准入安全培训，之后每年根 据学校实际需要安排适量的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于 1 次应急演练


	管理要求
	实验室分级

	
	Ⅰ级/红色级实验室
	Ⅱ级/橙色级实验室
	Ⅲ级/黄色级实验室
	Ⅳ级/蓝色级实验室

	安全评估
	科研项目、学生课题等实验

活动应进行安全风险评估； 涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险 源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于 1 次针对重要危险源的应急演练
	科研项目、学生课题等实验

活动应进行安全风险评估； 涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于 1 次针对重要危险源的应急演练
	科研项目、学生课题等实验 活动应进行安全风险评估； 涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理
	科研项目、学生课题等实验 活动应进行安全风险评估； 涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位 判断如有必要，可临时按更 高等级实验室安全要求进行管理

	条件保障
	高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施
	高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施
	在重要风险点位安装监控和必要的监测报警装置；配备充足的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施
	配备必要的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施


