仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称

1、低速免平衡离心机 主要用途描述：生物化学实验教学 参数要求： 1.最高转速：4000rpm(转/分) 2.最大相对离心力：2770(×g) 3.水平转容量：100ml*4(4000rpm)，50ml*8，15ml*16 4.定时范围：0min～99min 5.噪音： <70dB 6.电源：220v 50Hz 1.5kw 7.外形尺寸：510mm×455mm×420mm(L×W×H) 8.重量：35kg 2、低温高速离心机 主要用途描述：医学免疫学实验教学 1.最高转速：15000rpm(200-15000rpm)步长：100rpm 2.最大相对离心力：21380×g，步长：10×g 3.转子容量：1.5/2ml×24；5ml×18； 4.温度设定范围：-20℃到40℃ 5.定时：30s-99分；HOLD（连续运行） 6.显示屏：LCD 7.电机类型：直流无刷电机 8.安全性能：双门锁、超速、过温、状态诊断系统 9.功率：单相，200-240V, 50Hz，500W 10.尺寸（长x宽x高）： 553×332×283（mm） 11.重量:30kg 12.升降速时间: 25s↑19s↓ 13.噪音:≤56dB 14.其他功能: 转速/相对离心力转换功能、点动运行功能、运行进程显示、声音提示功能；9档升速；9档降速；存储程序功能