仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 冷冻电镜结构解析工作站

项目预算：12万元

主要用途描述：用于冷冻电镜数据解析

参数要求： - GPU 4个；NVIDIA RTX3090单涡轮散热模式，显存24G - 处理器：不低于32核64线程，2.5GHz基准主频 - 风冷散热 - 内存 1T ECC REG DDR4 3200MHZ - 硬盘1 960G企业级SSD 1T 1个,作为操作系统； - 硬盘2 970EVO 1T M.2 SSD 1个； - 硬盘3 16TB 7200RPM SATA 企业级机械硬盘 6个 - 电源 额定2400W 1个 - 机箱 静音机箱 1个 - 预装Ubuntu 20多国语言版操作系统及Motioncor, Relion 4.0，Cryosparc等电镜结构解析软件，自带系统和深度学习软件备份与恢复工具 - 保修 3年整机产品质保，原厂工程师上门服务，具备远程机器检测能力 - 承担包装及运输，送货上门 13.提供资源管理软件，Pytorch,Tensorflow2,Caffe2,Theano，Cudnn远程访问软件。 提供5stageQA至少包括24小时负载99%的耐高温测试。（到货时需提供，不能提供或者提供错误的报告，可拒绝收货）。 提供Nvidia认可原厂商GPU矩阵运算测试报告；原厂商出具的GPU设备测试。以及Burn-In测试报告；ATA功能测试报告和ATA压力测试报告（到货时需提供，不能提供或者提供错误的报告，可拒绝收货）。 提供具备二十名以上NVIDIA认证技术工程师和销售工程师资质。 NVIDIA认证NPN推荐供应商。