仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 急救药箱（可壁挂） |
| --- | --- |
| 主要用途描述：实验室安全防护 |  |
| - 产品说明 急救药箱是针对复杂实验室工作环境所配置的医疗急救物品，外箱外观应色泽均匀、透明可视，锁扣应操作灵活，无锈斑；箱内医疗急救物品至少包含：碘伏消毒棉棒、酒精湿巾、医用酒精棉片、医用脱脂棉球、硼酸溶液、双氧水、碳酸氢钠溶液、创可贴、医用弹性绷带、医用纱布块、三角绷带、医用透气胶带、医用敷贴、卡扣式止血带、烧伤敷料、眼垫、洗眼液、瞬冷冰袋、医用烧伤敷料（烫伤膏）、一次性呼吸面罩、急救毯、一次性使用医用橡胶检查手套、敷料镊子、安全别针、圆头剪刀、手电筒（含电池）、高频救生哨、急救手册等。 二、产品要求 1、产品质保要求： （1）产品保质期2年，医疗用品出厂有效期满足16个月以上。 （2）产品标识要符合医疗器械行业规定，要清楚注明卫生许可证号或注册证编号等。 （3）一般产品外包装需清晰标注外服/内服。 2、交货事宜：中标后3个工作日内发货，2周内安装好。 3、售后服务： （1）急救箱内的医疗急救物品使用完毕后，供应方需提供有偿增补选配服务（询价时也请出示每项急救物品的增补方案和报价，至少包括碘伏消毒液、酒精湿巾、医用酒精棉片、医用脱脂棉球、双氧水、硼酸溶液、碳酸氢钠溶液、创口贴、医用弹性绷带、医用纱布块、三角绷带、医用透气胶带、医用敷贴、卡扣式止血带、 烧伤敷料、眼垫、洗眼液、瞬冷冰袋、医用烧伤敷料（烫伤膏）、呼吸面罩、急救毯、一次性使用医用橡胶检查手套等），并在更换时负责处置已过期的医疗废弃物。 （2）交货后需要负责完成货物分发到各单位及安装工作。 （3）需免费配备产品使用视频教程。 4、其他要求： （1）外箱可免费根据需求，配置学校logo。 （2）提供该项目三家江苏省两年内合作高校的供货合同证明。（需提供盖章业绩核实文件） 三、详细产品参数要求 序号; 名称; 数量; 技术参数. 1; 碘伏消毒棉棒; 30支; 【外观】棉头应为脱脂棉，不得有脱落和松动。 【尺寸】长8cm，允许误差。 【装量】碘液装量为0.15ml/支。 【有效碘含量】碘液中的有效碘含量为0.5%左右（g/ml）。 【包装】独立包装。. 2; 酒精湿巾; 2 片; 【外观包装】湿巾每片独立包装，标识清晰，无破损。 【技术要求】湿巾75%酒精，含液量为无纺布干重的1.5倍以上。 【尺寸】湿巾尺寸为150mm×200mm以上，允许误差。. 3; 医用酒精棉片; 10片; 【外观】完整无破损，标识清楚。 【尺寸】尺寸30mm×6mm以上，允差误差。 【技术要求】无纺布材质，75%的酒精浓度。 【包装】铝箔纸密封包装。. 4; 医用脱脂棉球; 2 袋; 【性状材质】大小均一，洁白柔软，无色斑、污点、异物和异味。 【酸碱度】不得显粉红色或黄色。 【技术要求】无菌处理，吸液性强；0.5g/个，1袋不少于10个。 【包装】PE袋包装。. 5; 硼酸溶液; 1 瓶; 【主要成份】3%硼酸溶液，每毫升含硼酸20毫克，规格500ml/瓶。 【功能与主治】外用冲洗或湿敷，用于冲洗小面积创面与黏膜面。. 6; 双氧水; 1 瓶; 【外观】液体无色透明，密封性能良好。 【包装】塑料瓶包装，无破损，标识清晰完整，规格为100ml/瓶。. 7; 碳酸氢钠溶液; 1 瓶; 【名 称】2%碳酸氢钠。 【规 格】外用冲洗。 【储存环境】干燥、阴凉、避光处存放。 【规格】100ml。 【贮藏】密封保存。 【性状】透明液体。. 8; 创可贴; 30片; 【外观】清洁平整，无污染、杂质；胶面应洁净，无杂质。 【尺寸】不低于7cm×1.8cm。 【包装】医用淋膜纸、医用透析纸包装，十片装，包装应破损。. 9; 医用弹性绷带; 3 卷; 【外观】清洁边缘平整，舒适透气，不得有拼接。 【尺寸】8cm×400cm，允许误差。 【包装】OPP袋独立包装。. 10; 医用纱布块（小号）; 5 片; 【外观】纱布块折边平整，手感柔软，无异味，无明显斑渍，杂质及破洞等。 【材质】100%纯棉制作，柔软，吸水性强。 【尺寸】7.5cm×7.5cm，8层。 【无菌】应无菌。 【包装】医用淋膜纸、医用透析纸独立包装。. 11; 三角绷带; 1 包; 【外观】洁净，无破损，厚薄均匀，手感柔软。 【材质】无纺布。 【尺寸】96cm×96cm×136cm，允许误差。 【包装】采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装。. 12; 医用透气胶带; 1 卷; 【外观】洁净、厚薄均匀，无色差、异味、污渍等缺陷。 【尺寸】1.25cm×450cm以上，允许误差。 【包装】医用淋膜纸、医用透析纸独立包装。. 13; 医用敷贴（小号）; 6 片; 【外观】外观平整洁净，无污染与异物。 【尺寸】6cm×7cm，允许误差。 【材质】医用无纺布。 【组成】由医用胶带、吸水垫、隔离膜、包装袋组成。 【无菌】应无菌。 【包装】医用淋膜纸、医用透析纸独立包装。. 14; 卡扣式止血带; 1 个; 【外观】表面光滑,无破损、锋棱、毛刺、裂纹、抽丝等。 【技术参数】卡扣与松紧带应衔接牢固，回弹性好。 【尺寸】应该符合2.5cm×40cm的规定，长度误差±3cm。 【包装】采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装。. 15; 烧伤敷料; 1 包; 【外观】表面洁净，无异物、破损、霉斑、异味等现象。 【尺寸】40cm×60cm，允许误差。 【材质】无纺布材质，无菌。 【包装】医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，规格为1片/包。. 16; 眼垫; 2 片; 【外观】洁净无破损，边缘平整。 【尺寸】应为80mm×60mm，允许误差。 【包装】PE袋包装，规格为1片/袋。. 17; 洗眼液; 1 瓶; 【外观】液体澄明，无破损，密封性能良好。 【规格】250ml. 18; 瞬冷冰袋; 1 袋; 【外观】整齐平整，无异物附着；包装无破损。 【物理性能】在环境温度28℃以下条件下，冰袋从开始制冷的20s内，制冷温度应小于8℃；冰袋表面温度从开始制冷到升高至18℃时的持续时间应大于30分钟。 【包装】PE复合尼龙袋独立包装。. 19; 医用烧伤敷料（烫伤膏）; 1支; 【外观】应为半固体凝胶。 【菌检】应无菌。 【包装】纸盒独立包装，规格为20g/支，1支/盒。. 20; 一次性呼吸面罩; 1个; 【外观】表面整洁无污点。 【材质】PVC膜、pp吹嘴。 【尺寸】PVC膜应符合20cm×20cm的规定。 【包装】医用淋膜纸、医用透析纸独立包装。. 21; 急救毯; 1块; 【外观】外表整洁平整。 【材质】BOPET真空镀铝。 【尺寸】展开后为160cm×210cm，偏差不大于3%。 【包装】医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；内袋为自封袋。. 22; 一次性使用医用橡胶检查手套; 1 副; 【外观】洁净，无异味、明显乳胶颗粒等缺陷。 【材质】天然橡胶胶乳制作，不应有透水和渗水现象。 【尺寸】L号，穿戴舒适。 【无菌】应无菌。 【包装】医用纸塑包装，包装无破损。. 23; 敷料镊子; 1 把; 【外观】表面光滑，无锋棱、毛刺、裂纹等；唇头齿不得有缺齿、烂齿的现象。 【材质】ABS材质。 【尺寸】长度不低于12.5cm，允许误差。. 24; 安全别针; 10枚; 【外观】表面光亮，无锈迹，不易变形。 【包装】医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，10枚/袋。. 25; 圆头剪刀; 1 把; 【材质】2CR13不锈钢，ABS手柄。 【尺寸】长度不低于15cm，允许误差。. 26; 手电筒（含电池）; 1 个; 【外观】外观无明显凹陷、凸点等缺陷。 【材质】铝合金材质。 【技术要求】至少装上1节五号电池；LED灯能持续稳定照明。 【尺寸】长度不低于9cm。. 27; 高频救生哨; 1 个; 【外观】光滑，能正常吹响。 【材质】铝合金材质 【尺寸】长度不低于6cm，允许误差。 【包装】密封袋包装。. 28; 急救手册; 1 本; 【外观】印刷清晰，无缺页、倒页。. 29; PE袋-G型; 4 只; 【外观】平整干净，粘着牢固，有气孔。 【材质】PE。. 30; 外箱; 1 个; 【外观】外箱外观应色泽均匀、透明可视，锁扣应操作灵活，无锈斑； 【尺寸】大小适中。. |