仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 雪花制冰机

主要用途描述：生物化学、生物技术实验教学

参数要求： 1.冰块形状：雪花型(雪花冰含水量25%)；2.制冰方式：螺旋冰刀旋转式 3.制冰量：70公斤/天(环境温度10℃，水温10℃时)； 4.用水量：2.2L/H(环境温度32℃，水温21℃时) *5.环境温度范围：10～43℃；6.供水水温：5～38℃ 7.外箱材料：不锈钢板 8.储冰量：25公斤 9.输入功率：330W，保险丝10Amp 10.制冷剂：R134a 11.电源：230/50/1 12.配管尺寸：供水口:3/4英寸制冰部排水口:3/4英寸， 可安装支撑脚4个 13.外部尺寸：WDH 529×626×(797+130)mm 14.净重：51kg 15.产地:意大利 16.报警装置：电子运行控制，带有自检的指示灯，*可以最快的检测运行故障，及时发出警示。