仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 台式冷冻离心机

主要用途描述： 按需求快速离心样品，可以在低温环境离心样品

参数要求： - 最大相对离心速度 21.130 x g - 最高转速 15.000 rpm - 加速时间 15 s - 减速时间 16 s - 温度 -10 °C 至 + 40 °C - 周期时间 30 s 至 9:59 h, ∞ - 噪音水平 <54 dB(A) - 尺寸 （长×宽×高） 290 x 480 x 260 mm - 重量（不含转子） 21 kg - 功率 最大350 W - Jiushi 最大容量 24 x 2,0 mL - Fast Temp 快速预冷功能，从21℃降至4℃仅需8分钟 - 科技智慧压缩机技术，静音运行，降低能耗，保护环境 - 有别于其他的Kit –Rotor 试剂盒专用转子，加宽的边缘设计，防止开盖离心或离心spin column管时意外打掉管盖 - 体积精致小巧，高度仅为21.5cm - 控温范围：-10℃至+40℃ - 标配24孔气密性转子，确保离心机和操作人员安全 - 即使在tallest转速下仍能保持4℃ - excellent的静音离心功能，即使不盖转子盖离心也非常安静 - 转子可选：Kit转子，24孔气密性转子等，满足不同使用需求 - 离心功能未打开时，仍和持续制冷，保持腔体温度，保护敏感样品 - 独立的Short-spin瞬时离心功能，可按用户需求快速可靠的离心样品