## 附件2审查要素表
高校涉危化品实验室安全审查要素表
序号 | A级要素名称 | B级要素名称 | 审计要求 | 审计依据 | 审计要点 | 审计标准 |  | 总分 | 得分 | 问题描述 | 改进建议
[6 empty] | 否决项 | 扣分项
1 | 一、安全管理体系建设 | 1.1学校层面安全责任体系（20分） | 明确校级实验室安全工作责任人与领导机构 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第7条 | 有带文号的机构设立文件，明确人员和分工 | 学校层面未明确实验室安全管理职能部门及与院系签订实验室安全管理责任书，扣20分。（B级否决项） | 未明确校级实验室安全工作领导机构扣5分；校级实验室安全工作领导机构未及时进行调整扣2分 | 5
2 |  |  | 明确校级实验室安全管理职能部门 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第7条 | 有处级实验室安全主管职能部门，其他相关职能部门分工合作；建议3万（不含分校）学生规模以上且仪器设备总值超过3亿元的学校配备注册安全工程师。 |  | 未明确校级实验室安全管理职能部门扣5分；校级实验室安全管理职能部门未根据实际进行调整的扣2分 | 5
3 |  |  | 学校与院系签订实验室安全管理责任书/告知书 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第1.1.3条 | 有在任期内的校领导签字，院系单位有主管领导签字及盖章 |  | 学校未与院系签订实验室安全管理责任书扣10分；每缺少一个院系的安全管理责任书扣1分 | 10
4 |  | 1.2院系层面安全责任体系（20分） | 二级单位党政负责人作为实验室安全工作主要领导责任人 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第9条 | 院系文件中明确实验室安全工作主要领导责任人 | 院系层面未明确实验室安全工作领导小组及院系层面未签订责任书，扣20分。（B级否决项） | 未明确院系级实验室安全工作主要领导责任人扣5分，主要领导责任人与实际不一致扣2分 | 2
5 |  |  | 成立院系级实验室安全工作领导小组 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第7条 | 由院系党政主要领导作为负责人，分管实验室安全领导及研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加 |  | 未成立院系级实验室安全工作领导小组的扣4分，院系级实验室安全工作领导小组根据实际进行调整的扣2分 | 4
6 |  |  | 建立院系实验室安全责任体系 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第7条 | 研究所、中心、教研室、实验室等机构有安全责任人和管理人，查院系发布的文件；查资料或网络管理系统，关注有多校区分布的情况 |  | 未建立院系实验室安全责任体系的扣6分，安全责任体系与实际不符的每处扣1分。 | 6
7 |  |  | 有实验室安全责任书 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第1.2.4条 | 签订责任书到实验房间安全责任人，及每一位使用实验室的教职员工 |  | 未与实验房间安全责任人及每一位使用实验室的教职员工签订责任书的扣8分，每少一人的责任书扣1分 | 8
8 |  | 1.3课题组层面安全责任体系（10分） | 明确课题组实验室安全负责人 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第7条 | 课题组文件中明确实验室安全负责人 | 课题组层面未明确实验室安全负责人及未与课题组所有成员签订责任书的，扣10分。（B级否决项） | 未明确课题组实验室安全负责人的扣2分，课题组实验室安全负责人未及时调整的扣1分 | 2
9 |  |  | 建立课题组层面安全责任体系 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第7条 | 实验室课题组有安全责任人和管理人，查课题组发布的文件；查资料或网络管理系统， |  | 未建立课题组实验室安全责任体系的扣4分，安全责任体系与实际不符的每处扣1分。 | 4
10 |  |  | 课题组实验室安全负责人与课题组所有成员签订安全管理责任书 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第1.2.4条 | 签订责任书到实验房间安全责任人，及每一位使用实验室的教职员工 |  | 未与课题组实验房间安全负责人及课题组所有成员签订责任书的扣4分，每少一人的责任书扣2分 | 4
11 |  | 1.4队伍建设（10分） | 学校根据需要配备专职或兼职的实验室安全管理人员 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第10条 | 理（除数学）、工、农、医等类院系涉及易燃易爆有毒物品的实验室配备专职实验室安全管理人员 | 学校未根据需要配备专职或兼职的实验室安全管理人员，未经过上岗培训考核合格的，扣10分（B级否决项） | 未配备专职或兼职的实验室安全管理人员的扣2分，无相关文件任命的扣1分。 | 2
12 |  |  | 有校级实验室安全检查队伍，可以由教师、实验技术人员组成，也可以利用有相关专业能力的社会力量 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第1.4.2条 | 有设立或聘用文件，查工作记录 |  | 未建立实验室安全检查队伍的扣2分，无相关设立或聘用文件的扣1分 | 2
13 |  |  | 各级主管实验室安全的负责人和管理人员到岗一年内须接受实验室安全管理培训 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第20条 | 建立个人培训档案，对新员工或新生做好“三级”（进入单位、部门／课题组、实验室）安全教育及考核并保存相关记 录；岗位／工位／工种调整、长时间歇工后上岗前也应做好相应的安全教育和培训。 |  | 实验室安全的负责人和管理人员未经过培训考核的扣4分，相关培训记录不完整的扣2分。 | 4
14 |  |  | 建立实验室安全工作档案 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第34条 | 包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其它相关的常规或阶段性工作归档资料等；档案分类规范合理，便于查找 |  | 未建立安全工作档案的扣2分；档案分类不完善的扣1分 | 2
15 |  | 1.5实验室安全管理制度建设（10分） | 建立有校级实验室安全管理制度 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第19条 | 有正式发文的校级实验室安全管理规定，内容包括上位法依据、实验室范围、安全管理原则、组织架构、责任体系、奖惩、事故处理、责任与追究、安全文化等要素 | 未建立实验室安全管理制度的扣10分（B级否决项） | 未建立校级实验室安全管理制度的扣2分 | 2
16 |  |  | 有校级实验室安全管理办法或细则、应急预案 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第19条 | 学校或职能部门依据危险源情况制定实验室分级分类、准入管理、安全检查、奖惩，以及各类专业安全等二级管理办法，并正式发文； 有校级的实验室安全事故应急处置预案，并正式发文 |  | 建有校级实验室安全管理细则，制定实验室分级分类、准入管理、安全检查、奖惩，以及各类专业安全等二级管理办法，每少一项扣1分；制度未经正式发布或及时修订的扣1分；文件不具有可操作性的扣1分 | 4
17 |  |  | 有院系级实验安全管理制度 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第19条 | 建有学科特色的实验室安全管理制度，包含院系的安全检查、值班值日、实验风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训等管理制度；制度文件应有院系发文号，文件应及时修订更新；文件应具有可操作性或实际管理效用 |  | 院系层面建有学科特色的实验室安全管理制度，包含院系的安全检查、风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训等管理制度，每少一项扣1分；制度未经正式发布或及时修订的扣1分；文件不具有可操作性的扣1分 | 4
18 |  | 1.6安全宣传教育（15分） | 开设实验室安全必修课或选修课 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第19条 | 对于有重要危险源（化学、生物等高风险）的院系和专业，要开设有学分的安全教育必修课或将安全教育课程纳入必修环节；鼓励其他专业开设安全选修课 | 未开展过安全宣传教育活动的扣15分（B级否决项） | 未开设实验室安全必修课或选修课的扣1分 | 1
19 |  |  | 开展校级安全教育培训活动 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第19条 | 校级层面每年有档案证明开展了实验室安全教育培训；查看近三年存档记录，对涉及危险化学品的人员进行培训，督促完成本单位的危险化学品日常信息登记、统计、上报等工作。档案包含培训时间、内容、人数、通知、会场照片等；每年至少开展一次培训活动。 |  | 未每年开展安全教育培训活动的扣5分，培训活动记录包含培训时间、内容、人数、通知、会场照片等不完整的扣2分 | 5
20 |  |  | 院系开展专业安全培训活动 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第19条 | 查看文件、记录，高等学校要建立全员实验室安全准入制度，凡进入实验室的人员必须进行危险源安全知识、安全技能、操作规范等相关培训，未经相关安全教育并取得合格成绩的人员不得进入实验室；重点关注外来人员和研究生新生；每年至少开展一次培训活动。 |  | 对新进本专科生、研究生、留学生、工作人员和与实验室有关的来访人员等进行通识性和专业性的实验室安全培训，未经培训考核合格进入的，每少一人扣2分；未每年组织开展培训活动的扣1分 | 5
21 |  |  | 开展结合学科特点的应急演练 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第38条 | 每年有校级的实验室安全事故应急演练，查看档案，包含演练内容、人数、效果评价等；每年至少开展一次应急演练 |  | 未每年开展应急演练的扣2分，演练记录（包含演练内容、人数、效果评价）不完整的，扣1分。 | 2
22 |  |  | 组织实验室安全知识考试 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第20条 | 建议题库内容包含通识类和各专业学科分类安全知识、安全规范、国家相关法律法规、应急措施等；新教工、本科生和研究生新生均需参加安全知识考试 |  | 查看安全知识培训考试记录，每少一人扣1分。 | 2
23 |  | 1.7安全文化建设（5分） | 建设有学校特色的安全文化 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第12条 | 学校、院系网页设立专栏开展安全宣传、经验交流等 | 未开展学习安全文化建设的扣5分（B级否决项） | 学校、院系网页等未设立专栏开展安全宣传、经验交流的扣2分 | 2
24 |  |  | 编印学校实验室安全手册 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第4.1条 | 将实验室安全手册发放到每一位从事实验活动的师生 |  | 未编印学校实验室安全手册的扣2分，抽查实验室现场人员，每少一人扣1分 | 2
25 |  |  | 创新宣传教育形式，加强安全文化建设 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第4.1条 | 通过微信公众号、安全工作简报、安全文化月、安全专项整治活动、实验室安全评估、安全知识竞赛、微电影等方式，加强安全宣传 |  | 未通过各种渠道进行安全宣传的扣1分 | 1
26 |  | 1.8安全投入（10分） | 学校每年有实验室安全常规经费预算 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第11条 | 查预算审批凭据 | 学校未设安全常规经费用于实验室安全建设与管理的扣10分（B级否决项） | 学校未设定实验室安全常规经费预算的扣2分 | 2
27 |  |  | 学校有专项经费投入实验室安全建设与管理，重大安全隐患整改经费能够落实 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第1.3.2条 | 查财务凭据 |  | 学校未设定专项经费投入实验室安全建设与管理的扣4分；经费投入不符合要求的扣2分 | 4
28 |  |  | 院系有自筹经费投入实验室安全建设与管理 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第1.3.3条 | 查财务凭据 |  | 院系未设定自筹经费投入实验室安全建设与管理的扣4分；经费投入不符合要求的扣2分 | 4
29 | 二、风险辨识与隐患排查 | 2.1危险源辨识（20分） | 学校、院系层面建立危险源分布清单，清单内容需包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第17条； 《检测实验室安全 第5部分：化学因素》（GBT27476.5-2014）第5.1条 | 实验室应在危险源辨识、风险评价的基础上,建立本实验室的化学危险源清单,并结合实验室活动确定化学危险源相应的风险等级。 应对化学危险源辨识和风险评价的结果进行评审,包括定期评审现有控制措施以及对新购化学品进行风险评价。 危险源辨识、风险评价和控制过程至少应考虑: a) 识别与化学品相关的危险,并提出处理方法。考虑化学品对人体的物理、化学性危害以及对环境的危害; b) 评价与毒理、物理、化学及环境危险相关的风险性质。该类风险与以下相关: 1) 可导致不良健康影响的暴露的可能性。应考虑化学品进入人体或与人体结合的途径; 2) 由物理、化学性质引发危险事故(如火灾)的可能性; 3) 对环境污染的可能性; c) 评价风险的严重程度或风险度; d) 选择并应用控制措施消除或降低风险; e) 对可能接触化学品的人员的能力与水平进行评价。 2实验室应根据化学危险源识别及其风险评价结果,制定并实施有关实验室安全和人员健康的程序化文件。 | 未开展危险源辨识与隐患排查的扣100分（A级否决项） | 学校、院系层面未进行危险源辨识、风险评价的扣10分，危险源分布清单未及时更新的扣1分；危险源辨识、风险评价和控制过程不完善的，扣3分 | 15
30 |  |  | 涉及危险源的实验场所，应有明确的警示标识 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令，645号令修改）第37条，第78条；《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第15条 | 学校要对存在安全风险的实验室进行分级分类管理，实行实验室安全风险告知，对危险源类别、防护措施、应急预案、安全责任人和有效的应急联系电话等，在实验室的相关部位应有安全警示与安全标识。 |  | 涉及危险源的实验场所，每少一处警示标识扣1分 | 10
31 |  |  | 建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第17条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第11.5条 | 由实验室建立，报院系备案，检查院系文件；发生以下情况时，应重新进行风险评估：ａ）采用新的设备、材料、方法、环境、人员发生变化或改变实验室结构的功能时；ｂ）包括物质存储或使用的实验室分区执行的任务发生改变之前；ｃ）变更工作流程时； ｄ）发生事故后。 |  | 未建立重要危险源的风险评估和应急管控方案的扣5分，建立的重要危险源风险评估和应急管控方案未根据实际及时进行更新的扣5分 | 10
32 |  | 2.2安全检查（40分） | 学校层面开展定期/不定期检查 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第5条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第5.9条 | 每年不少于4次，并记录存档 | 未定期开展安全检查的扣40分。（B级否决项） | 未定期开展检查的，每少一次扣2分 | 5
33 |  |  | 院系层面开展定期检查 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第5条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第5.9条 | 每月不少于1次，并记录存档 |  | 未定期开展检查的，每少一次扣2分 | 10
34 |  |  | 针对涉危险化学品实验物室开展专项检查、巡查，并建立实验室安全检查与巡查台账 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第8条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第5.9条 | 实验室专项安全检查的内容应包括体制机制与责任制的落实情况、安全知识宣传教育情况、安全设施安装与运行情况、危险源分布与管理情况、个人防护与环境保护情况、安全隐患及其整改情况等，要建立实验室安全检查与巡查台账 |  | 检查内容不完善的扣1分；未建立检查与巡查台账的扣15分 | 15
35 |  |  | 实验室房间须建立自检自查台账 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第4.2.4条 | 定期检查并留存记录 |  | 未建立自检自查台账的扣5分，记录不完整的，每发现一次扣1分 | 5
36 |  |  | 安全检查人员应配备专业的防护和计量用具 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第30、34条；教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第4.2.5条 | 安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具；进入化学、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具；检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计；条件许可的，应配备必要的测量、计量用具（电笔、万用表、声级计、风速仪等） |  | 安全检查人员未配备专业的防护和计量用具的扣5分 | 5
37 |  | 2.3安全隐患整改（30分） | 检查中发现的问题应以正式形式通知到相关负责人 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第4.3.1条 | 通知的方式包括校网上公告、实验室安全简报、整改通知书等形式。其中整改通知书要包含问题描述、整改要求和期限、职能部门盖章等，并由被查院系单位签收；对整改资料进行规范存档 | 实验室检查存在的重大隐患未进行整改的扣100分（A级否决项） | 检查中发现的问题未以正式形式通知到相关负责人的扣10分 | 10
38 |  |  | 院系应对问题隐患进行及时整改 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第33条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第5.9条 | 整改报告应在规定时间内提交学校管理部门，并由检查部门复核后归档；如存在重大隐患，实验室应立即停止实验活动，采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实验 |  | 院系未对问题隐患进行及时整改并经检查部门闭环的，每未完成一项扣2分 | 20
39 |  | 2.4安全报告（10分） | 学校有定期/不定期的安全检查通报 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第33条 | 查看相关资料 | 未建立安全检查及整改记录档案的扣10分 | 学校未对实验室检查情况进行安全检查通报的扣5分 | 5
40 |  |  | 院系有安全检查及整改记录 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第33条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第5.9条 | 查看相应存档内容 |  | 院系未建立安全检查及整改记录档案的扣5分 | 5
41 | 三、实验场所 | 3.1场所环境（30分） | 实验场所应张贴安全信息牌 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第10.1.5条 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 | 学校要将实验室安全工作与实验室的新建、改建、扩建同规划、同设计、同施工、同验收。实验室场所未进行验收的，扣100分（A级否决项） | 实验场所未张贴安全信息牌的，每发现一处扣1分 | 5
42 |  |  | 实验场所应具备合理的安全空间布局 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第11.4条 | 超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口，75平方米以上实验室要有两个出入口；实验楼大走廊保证留有大于2米净宽的消防通道；实验室操作区层高不低于2米；理工农医类实验室人均面积不小于2.5平方米 |  | 实验场所安全空间布局不符合要求的，每一项扣2分 | 5
43 |  |  | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第28条 | 保持消防通道通畅 |  | 实验室消防通道不通畅的扣5分 | 5
44 |  |  | 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017） | 实验操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料；仪器设备安装符合建筑物承重载荷；有可燃气体的实验室不设吊顶；废弃不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭；实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 |  | 实验室建设和装修不符合消防安全要求的，每一项不符合扣1分 | 5
45 |  |  | 实验室所有房间均须配有应急备用钥匙 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第10.2.3条 | 应急备用钥匙需集中存放、专人管理，应急时方便取用 |  | 实验室每个房间均须配有应急备用钥匙，每少一个房间的扣1分 | 5
46 |  |  | 实验设备需做好振动减震和噪音降噪 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第10.2.9条 | 容易产生振动的设备，需考虑建立合理的减震措施；易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备，需做好磁屏蔽；实验室噪声一般不高于55分贝（机械设备不高于70分贝） |  | 实验室噪声超标的扣2分 | 2
47 |  |  | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第27条 | 采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无破损现象，并有明确标识；供气管道有标识，无破损；高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离 |  | 实验室水、电、气管线布局不符合要求的，每一项不符合扣1分 | 3
48 |  | 3.2卫生与日常管理（10分） | 实验室分区应相对独立，布局合理 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第10.2.1条 | 有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物类实验室 |  | 实验室布局不合理的，每发现1处扣1分 | 3
49 |  |  | 实验室环境应整洁卫生有序 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第32条 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品；不在实验室睡觉过夜，不存放和烧煮食物、饮食，不准吸烟、不使用可燃性蚊香 |  | 实验室卫生不符合要求的，每发现1处扣1分 | 3
50 |  |  | 实验室有卫生安全制度 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第5.2.3条 | 实验期间有记录 |  | 实验室未建立卫生安全制度的扣1分；未按照卫生安全制度执行的扣3分 | 4
51 |  | 3.3通风系统（10分） | 有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第9.2.1条 | 管道风机需防腐，使用可燃气体场所应采用防爆风机；实验室通风系统运行正常，柜口面风速0.35-0.75 米/秒，定期进行维护、检修；屋顶风机固定无松动、无异常噪声 | 实验场所未配备符合设计规范的通风系统的扣10分（B级否决项） | 通风系统不符合要求的，每一处扣1分。 | 5
52 |  |  | 通风橱的配置合理、使用正常、操作合规 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第9.2.2条 | 根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置（如活性炭、光催化分解、水喷淋等）；任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，都应在通风橱内进行；进行实验时，可调玻璃视窗开至据台面10-15厘米，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位；玻璃视窗材料应是钢化玻璃；实验人员在通风橱进行实验时，避免将头伸入调节门内；不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风橱内，以免堵塞排风口；通风橱内放置物品应距离调节门内侧15厘米左右，以免掉落 |  | 通风橱配置不符合要求的，每一处扣1分。 | 5
53 |  | 3.4门禁监控（10分） | 重点场所需安装门禁和监控设施，并有专人管理 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第30条 | 关注重点场所，如剧毒品、放射源存放点等危险源的管理 | 重点场所未安装门禁和监控设施的扣10分（B级否决项） | 实验室重点场所未安装门禁和监控设施的扣3分，未安排专人管理的扣1分。 | 5
54 |  |  | 门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第30条 | 监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，建议视频记录存储时间大于1个月；停电时，电子门禁系统应是开启状态 |  | 门禁和监控系统不能正常运行的扣3分；停电时，电子门禁系统不能开启的扣2分 | 5
55 |  | 3.5实验室防爆（20分） | 有防爆需求的实验室需符合防爆设计要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014 ）第3.1.1条 | 安装有防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等；对于产生可燃气体或蒸汽的装置，应在其进、出口处安装阻火器；室内应加强通风，以使爆炸物浓度控制在爆炸下限值以下 | 有防爆需求的实验室未按照防爆设计的，扣100分（A级否决项） | 有防爆需求的实验室未进行防爆设计，每一处不符合防爆设计要求扣5分。 | 15
56 |  |  | 应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014 ）第3.1.1条 | 使用合适的安全罩防护 |  | 爆炸危险性的仪器设备未妥善保护的，每一处扣1分。 | 5
57 |  | 3.6场所其它安全（20分） | 每间实验室均有编号并登记造册 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第5.3.1条 | 查看现场 |  | 实验室未进行编号并登记造册的，每一间实验室扣1分 | 5
58 |  |  | 危险性实验室应配备急救物品 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第15条 | 配备的药箱不上锁，并定期检查药品是否在保质期内 |  | 实验室未配备急救物品的扣5分，急救物品有过期的每发现一种过期物品扣1分。 | 10
59 |  |  | 停用的实验室有安全防范措施和明显标识 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第5.3.3条 | 查看现场 |  | 停用的实验室无安全防范措施和明显标识的，每一处扣2分。 | 5
60 | 四、危险化学品管理 | 4.1危险化学品购置（30分） | 危险化学品的采购应符合要求。学校应制定危化品采购管理制度，明确院系、课题组危化品的采购途径，不得采购无资质单位经营的危险化学品。学校应建立危险化学品出入库核查、登记制度 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令，645号令修改）第37条，第78条 | 危险化学品需向具有生产经营许可资质的单位进行购买，查看相关供应商的经营许可资质证书复印件 | 危化品购买单位无相关生产经营许可资质的扣30分（B级否决项） | 危险化学品需向具有生产经营许可资质的单位进行购买，采购的危险化学品无资质的，每一种扣1分；未建立危化品采购管理制度、出入库核查、登记制度的扣5分 | 5
61 |  |  | 危险化学品安全技术说明书和安全标签符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令，645号令修改）第15条；《化学品安全技术说明书编写指南》（GBT 17519-2013 ）；工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.2.4条 | 实验室采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签（以下称“一书一签”），不得采 购无“一书一签”的危险化学品。 |  | 实验室采购的危险化学品安全技术说明书和安全标签齐全，每少一种危险化学品的“一书一签”扣1分 | 5
62 |  |  | 剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品的购买程序合规，并设双锁保管 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令，645号令修改）第37条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.2.3条 | 此类危险化学品购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买；校职能部门保留资料、建立档案；不得私自从外单位获取管控化学品；查看向上级主管部门的报批记录和学校审批记录；购买此类危险化学品应有规范的验收记录 |  | 剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品品购买程序不符合要求的，每种危险化学品扣1分 | 5
63 |  |  | 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请，并设双锁保管 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令，645号令修改）第38条 | 报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购 |  | 麻醉药品、精神药品购买程序不符合要求的，每种危险化学品扣1分 | 5
64 |  |  | 保障危险化学品、气体运输安全 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令，645号令修改）第45条 | 查看资料，现场抽查。校园内的运输车辆、运送人员、送货方式等符合相关规范 |  | 危险化学品、气体运输不符合要求的，每次扣2分 | 5
65 |  |  | 危化品入库应符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令，645号令修改）第26条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.3.1条 | 实验室应严格检查化学品名称、数量、包装、“一书一签”，确认完好后登记入库贮存 |  | 查看入库记录，每次危险化学品入库登记记录（名称、数量、包装、“一书一签”）不全，扣1分；每漏填一种危险化学品扣1分 | 5
66 |  | 4.2危险化学品存放（40分） | 实验室内危险化学品建有动态台帐 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.2.2条 | 建立本实验室危险化学品目录、危险化学品相容矩阵表，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅；定期清理过期药品，无累积现象 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备的扣100分（A级否决项） | 未建立实验室危险化学品动态台账的扣5分，药品存在过期的，每检查出一种扣1分 | 5
67 |  |  | 化学品有专用存放空间并科学有序存放，储存易燃易爆危化品的场所必须达到防爆的要求，并按照要求安装可燃或有毒气体泄漏检测器。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令，645号令修改）第78条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.4条；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GBT 50493-2019）第3.0.1条 | 储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板；化学品有序分类存放；配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、氧化和还原化学品不得混放、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实验台架无挡板不得存放化学试剂；在爆炸危险区内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。 |  | 危险化学品的存放每处不符合要求的扣1分 | 15
68 |  |  | 实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.4.4、7.4.5条 | 除贮存化学品房间外，每间实验室内存放的除压缩气体、液化气体、剧毒化学品和爆炸品以外的 危险化学品总量不应超过 1L/m2 或 1Kg/m2，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过 0.5L/m2 或 0.5Kg/m2，且单一包装容器不应大于 25L 或 25Kg。 实验室除贮存化学品房间外，其他房间暂时存放在安全柜或试剂柜以外的危化品总量液体不得超 过 0.2L/m2、固体不得超过 0.2Kg/m2；实验台化学试剂架上应只暂放当天用量，用完后应放回安全柜或试剂柜中。 |  | 实验室内存放的危险化学品数量不符合规定要求的，每处扣2分 | 15
69 |  |  | 化学品标签应显著完整清晰 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.4.11条 | 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置 |  | 危险化学品包装物上化学品标签脱落、模糊、腐蚀的，每处扣1分 | 5
70 |  | 4.3危险化学品使用（30分） | 危化品领用时应填写领用及使用记录 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.5.1条 | 领用及使用危险化学品应填写领用及使用记录。 | 未建立危险化学品出、入库记录的扣30分。（B级否决项） | 危化品领用时应填写领用及使用记录，每漏填一种扣1分 | 5
71 |  |  | 易制毒、易制爆、剧毒化学品、麻醉药品和精神药品的领取应符合相关要求 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.5.2条 | 易制毒、易制爆、剧毒化学品、麻醉药品和精神药品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当日退回， 并填写相关记录。使用易制毒、易制爆、剧毒化学品、麻醉药品和精神药品时，应有两人以上方可进行，一人操作，一人监护。操作时应 考虑危险化学品的特性并按照仪器/设备操作规程执行。 |  | 易制毒、易制爆、剧毒化学品、麻醉药品和精神药品的领取不符合要求的，每次扣1分 | 10
72 |  |  | 实验室危化品使用过程中劳动防护用品穿戴应符合要求。 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.5.4条 | 使用化学品时，应按化学品的危害程度，选择合适的个体防护装备。 |  | 现场检查危险化学品使用，使用过程中存在劳保用品穿戴不规范的，每次扣1分 | 5
73 |  |  | 危化品使用过程应安全、通风且符合要求 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第7.5.4条 | 化学品的移取、称量、操作应根据其危害性在通风橱、平衡通风罩（VBE）、手套箱内或特定 的区域进行。 |  | 现场检查危险化学品使用，使用过程中存在安全隐患的，每次扣1分 | 5
74 |  |  | 使用易燃易爆的危化品时，实验室应符合防爆的要求，并按照要求安装可燃或有毒气体泄漏检测器。 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第9.1.1条；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GBT 50493-2019）第3.0.1条 | 使用易燃、易爆气体的房间，应根据气体可燃性或危险性安装相应的可燃或有毒气体报警器。 |  | 使用易燃、易爆气体的房间，未根据气体可燃性或危险性安装相应的可燃或有毒气体报警器的扣5分，安装不符合要求的每处扣2分 | 5
75 | 五、危险化学品废弃处置 | 5.1危险化学品废弃物的收集与暂存（40分） | 实验室应建立危险化学品废弃物的收集与暂存制度，规范做好实验室危险废弃物的收集与暂存工作 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第32条 | 学校要科学、规范地做好实验室危险废弃物的收集与暂存工作，严禁将实验室危险废弃物与生活垃圾混放 | 未规范存放危险化学品废弃物，随意处置危险化学品废弃物的扣100分。（A级否决项） | 未建立危险化学品废弃物的收集与暂存制度的扣2分；实验室危险废弃物与生活垃圾混放的，每处扣2分 | 5
76 |  |  | 学校有统一的化学实验废弃物标签 | 实验室废弃化学品收集技术规范（GBT 31190-2014 ）第7.1条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第12.4.6条 | 标签信息包括：废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息 |  | 未建立统一的废弃物标签标签的扣5分，标签信息不完善的扣1分 | 10
77 |  |  | 配备化学实验废弃物分类容器 | 实验室废弃化学品收集技术规范（GBT 31190-2014 ）第7.3条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第12.4.9条 | 对化学废弃物进行分类收集与存放（应避免易产生剧烈反应的废弃物混放）、贴好标签，盖子不敞开；实验室内无大量存放现象；实验废弃物存放点位置合适无干扰、标签信息清晰、大桶存放时不能超过公称容积的85%；对于危险性大的废弃物，要独立包装，标签信息明确；不能混合，尽量原瓶装，加贴废弃物标签 |  | 现场检查，实验室废弃物存放不规范的，每处扣1分 | 15
78 |  |  | 学校建有危险品仓库、化学实验废弃物中转站，对废弃物集中定点存放 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第32条 | 危险品仓库、化学实验废弃物中转站须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋、安全警示标识等管控措施，符合相关规定，专人管理；消防设施符合国家相关规定，正确配备灭火器材（如灭火器、灭火毯、沙箱、自动喷淋等）；若是实验楼内暂存库，必须有警示、通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋等管控措施，面积不超过30平方米；不混放、整箱试剂的叠加高度不大于1.5米；暂存库不能在地下室空间 |  | 现场检查危险品仓库、化学实验废弃物中转站，存放不规范的每处扣1分。 | 10
79 |  | 5.2危险化学品废弃物的预处理（20分） | 危险化学品废弃物的预处理地方必须符合相应的要求 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第32条 | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面有防渗漏处理的管理要求。 |  | 现场检查预处理地方，存放不规范的每处扣2分。 | 20
80 |  | 5.3危险化学品废弃物的处置（40分） | 化学废弃物不得随意存放和倾倒 | 实验室废弃化学品收集技术规范（GBT 31190-2014 ）第6.1条；《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第32条 | 化学废弃物包装严密，及时送学校中转站或收集点；学校定时清运化学实验废弃物，无室外堆放实验废弃物现象；化学实验固体废物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂和废液； | 化学废弃物随意存放和倾倒的扣40分。（B级否决项） | 化学废弃物随意存放和倾倒的扣20分。 | 20
81 |  |  | 化学废弃物需进行规范处置 | 实验室废弃化学品收集技术规范（GBT 31190-2014 ）第6.1条；《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第32条 | 查看委托合同及处置单位的资质，化学废弃物由具备相应资质的单位（企业）签约处置 |  | 未与有资质的单位（企业）签约处置危险废弃物的扣20分。 | 20
82 | 六、设备设施安全 | 6.1仪器设备常规管理（20分） | 建立设备台帐，设备上有资产标签，有明确的管理人员 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第8.2.1条 | 查看电子或纸质台帐 |  | 未建立设备台账的扣5分，建立的设备台账未及时更新的扣1分；建立的设备台账每少一种设备扣1分 | 5
83 |  |  | 仪器设备的使用需符合相关规定 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第8.3条 | 仪器设备应与电路容量相匹配，有设备运行维护的记录，有安全操作规程或注意事项；实验室现场不使用破损量筒、试管等玻璃器皿 |  | 未建立仪器设备安全操作规程的扣5分，每少一种仪器设备的安全操作规程扣1分；现场仪器不符合要求的，每处扣2分 | 5
84 |  |  | 仪器设备的接地和用电符合相关要求 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016 ）第4.1条 | 仪器设备接地系统应按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于0.5欧；电脑、空调、电加热器、饮水机等不随意开机过夜；对于不能断电的特殊仪器设备，采取必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等） |  | 仪器设备的接地和用电不符合相关要求的，每处扣1分 | 5
85 |  |  | 特殊设备应配备相应安全防护措施 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第26条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第8.2.2条 | 特别关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），设备安全防护措施完好；自研自制设备，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施 |  | 仪器设备安全防护措施不到位的，每台仪器设备扣1分 | 5
86 |  | 6.2机械安全（20分） | 机械设备应保持清洁整齐，可靠接地 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016 ）第4.1条 | 机床应保持清洁整齐；严禁在床头、床面、刀架上放置物品；机械设备可靠接地实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐，及时清理机械设备产生的废渣、屑；停用后及时切断电源 |  | 机械设备台面未保持清洁整齐的，每台扣1分；机械设备接地不符合要求的，每台扣1分；停用后未切断电源的扣5分 | 5
87 |  |  | 操作机械设备时实验人员应做好个人防护 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第30条 | 进入高速切削机械操作工作场所，穿好工作服，戴好防护眼镜，扣紧衣袖口，长发学生戴好工作帽，禁止戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物，禁穿拖鞋、高跟鞋等；设备运转时严禁用手调整工件；个人防护用品要穿戴齐全，如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等；操作冷加工设备必须穿“三紧式”工作服，不能留长发（长发要盘在工作帽内），禁止戴手套 |  | 操作机械设备时，个人防护用品未穿戴规范的，每发现一人扣2分 | 10
88 |  |  | 铸锻及热处理实验应满足场地和防护要求 | 教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2022年）第11.2.3条 | 铸造实验场地宽敞、通道畅通，使用设备前，操作者要按要求穿戴好防护用品；盐浴炉加热零件必须预先烘干，并用铁丝绑牢，缓慢放入炉中，以防盐液炸崩烫伤；淬火油槽不得有水，油量不能过少，以免发生火灾；与铁水接触的一切工具，使用前必须加热，严禁将冷的工具伸入铁水内，以免引起爆炸；锻压设备不得空打或大力敲打过薄锻件，锻造时锻件应达到850 ℃以上，锻锤空置时应垫有木块 |  | 铸锻及热处理实验过程中不符合要求的，每发现一处扣1分 | 5
89 |  | 6.3起重类设备（20分） | 额定起重量大于规定值的设备须取得《特种设备使用登记证》 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令4号）第33条 | 列入《特种设备目录》的设备须取得《特种设备使用登记证》，低于额度限定值的可不办理《特种设备使用登记证》 | 起重类设备属于特种设备未进行登记的扣20分。（B级否决项） | 属于特种设备未办理登记的扣5分。 | 5
90 |  |  | 起重机械操作人员、检验单位须有相关资质 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令4号）第25条 | 操作人员须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每4年复审一次；委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置 |  | 起重机械操作人员、检验单位不具备相关资质的扣2分；特种设备未定期进行检验的扣2分。 | 5
91 |  |  | 起重机械需定期保养，设置警示标识，安装防护设施 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令4号）第27条 | 在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录；制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施；起重设备声光报警正常，室内起重设备要标有运行通道 |  | 起重机械操作人员、检验单位不具备相关资质的扣2分；特种设备未定期进行检验的扣5分。 | 10
92 |  | 6.4压力容器（20分） | 规定压力容器须取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令4号）第33条 | 属于《固定式压力容器安全技术监察规程》规定的压力容器，须取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》；设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理 | 特种设备未办理特种设备登记，未定期进行检定的扣100分。（A级否决项） | 规定压力容器未取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》的扣5分 | 5
93 |  |  | 压力容器操作人员、检验单位须有相关资质 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令4号）第25条；《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG-21-2016）第7.1.1条 | 操作人员持证上岗，取得《特种设备作业人员证》，并每4年复审一次；委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置；安全阀或压力表等附件需委托有资质单位定期校验或检定 |  | 压力容器操作人员、检验单位不具备相关资质的扣2分；安全阀或压力表等附件未委托有资质单位定期校验或检定的扣2分 | 2
94 |  |  | 压力容器的存放区域合理，有安全警示标识 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG-21-2016）第7条 | 大型实验气体罐的存储场所应通风、干燥、防止雨（雪）淋、水浸，避免阳光直射，严禁明火和其它热源；大型实验气体（窒息、可燃类）罐必须放置在室外，周围设置隔离装置、安全警示标识；可燃性气罐远离火源热源 |  | 压力容器的存放不符合要求的，每处扣1分 | 5
95 |  |  | 存储可燃、爆炸性气体的气罐满足防爆要求 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） | 容器的电器开关和熔断器都应设置在明显位置，同时应设避雷装置；电气设施是否防爆，避雷装置接地良好 |  | 存储可燃、爆炸性气体的气罐不满足防爆要求的，每处扣1分 | 5
96 |  |  | 压力容器应有专用管理制度和操作规程，实行使用登记 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG-21-2016）第7.1.1条 | 制定大型气体罐管理制度和操作规程，落实维护、保养及安全责任制；实行使用登记制度，及时填写使用登记表；定期检查大型实验气体罐外表涂色、腐蚀、变形、磨损、裂纹，附件是否齐全、完好 |  | 压力容器未建立专用管理制度和操作规程的扣1分；现场检查压力容器，每发现一处问题扣1分。 | 3
97 |  | 6.5应急设施（20分） | 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第9.4.1条 | 有显著引导标识 |  | 未在存在可能受到化学和生物伤害的实验区域配置应急喷淋和洗眼装置，每少1处扣2分 | 5
98 |  |  | 应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常使用 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第9.4.2条 | 应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过15米；应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确；应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷淋头下方无障碍物；不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置；洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度8-10厘米），水流畅通平稳 |  | 应急喷淋和洗眼装置设置不符和要求的，每处扣1分，无法正常使用的每处扣1分 | 5
99 |  |  | 定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第9.4.7条 | 有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通）；每周擦拭洗眼喷头，无锈水脏水 |  | 检查维护记录，未定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护的，每处扣1分。 | 10
100 | 七、电气安全 | 7.1基础用电（40分） | 实验室应建立用电安全管理制度，并安排专人负责、维护。 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第27条 | 实验室建立用电安全管理制度，并委托有相应电工资质的人员进行电气线路的维护。 | 爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备的扣100分（A级否决项） | 未建立电气安全管理制度的扣2分，电气线路维护人员不具备相关资质的扣5分。 | 5
101 |  |  | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 《用电安全导则》（GBT 13869-2017）第5.1条 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定；电气设备应配备空气开关和漏电保护器；不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板；禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面；电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套；大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源；无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源 |  | 现场检查用电线路，每发现一处用电线路不符合要求扣2分。 | 40
102 |  | 7.2电气设备安全（40分） | 电气设备的使用应符合用电安全规范 | 《用电安全导则》（GBT 13869-2017）第5.2条 | 各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备；试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端；高压、大电流等强电实验室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于2米）；控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等；强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热；应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统；禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具；电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源；强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网；紧急情况下，在爆炸危险场所外合适的地点或位置应采取一种或多种措施对危险场所设备断电。 |  | 现场检查电气设备的用电状态，每发现一台电气设备安装不符合要求扣2分。 | 40
103 |  | 7.3电气设备操作（20分） | 操作电气设备应配备合适的防护器具 | 《用电安全导则》（GBT 13869-2017）第9条 | 强电类实验必须二人以上，操作时应戴绝缘手套；静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴 |  | 现场检查电气作业情况，每发现一处电气操作不符合要求扣2分。 | 20
104 | 八、消防与应急 | 8.1应急预案及演练（40分） | 实验室应制定完善的应急预案，并在现场进行公布 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第38条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第13.2条 | 实验室应制定包括但不限于以下情况发生时的专项应急预案或现场处置方案：火灾、爆炸、化学 品泄漏、中毒、烧伤、冻伤、电击、电离辐射。应急预案的编制可参见 GB/T 29639-2020的相关要求。 | 未根据本校学科与专业特点制订各实验室安全事故应急预案的扣40分（B级否决项） | 实验室需制定完善的应急预案，每缺少一个方面的应急预案扣2分 | 30
105 |  |  | 实验室应定期开展应急演练 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第38条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第13.3条 | 实验室应定期开展应急演练。每年至少组织一次应急预案演练；演练记录应包含演练内容、签到、效果评价、演练照片等 |  | 未每年定期开展演练的扣5分；演练记录（至少应包含应演练内容、人员签到、效果评价、演练照片等）不完整的扣2分 | 10
106 |  | 8.2应急处置（30分） | 建立完善的应急响应体系 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第39条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第13.4条 | 实验室内发生火灾、爆炸、化学品泄漏、辐射、触电等紧急情况时应立即做出响应。 | 实验室发生一般以上安全事故的，扣100分（A级否决项） | 应急预案中未建立完善的应急响应体系的扣2分。 | 5
107 |  |  | 定期开展风险辨识管控 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第38条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第13.7条 | 实验室上一级部门应掌握实验室危害辨识、风险评估与应急预案情况，必要时采取相应措施。 |  | 实验室上一级部门未定期开展风险辨识管控，及时修订应急预案的扣2分 | 10
108 |  |  | 实验室应配备必要的应急物资和个体防护用具，涉及有毒、剧毒化学品的实验室应配备气防用品。 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第12.7.3条 | 实验室应配备必要的应急物资如灭火器、灭火毯、消防沙、应急药品等。配备足够、有效且适用的个体防护装备，包括但不限于：实验服、护目镜、防护面罩、 防护口罩、防毒面具、安全帽、防护手套、空气呼吸器等。 |  | 实验室未配备必要的应急物资和个体防护用具的，每处扣1分 | 10
109 |  |  | 学校实验室发生安全事故后，必须按照“四不放过”的原则进行彻查 | 《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科〔2019〕1号）第40条 | 学校实验室发生安全事故后，实验室所在单位应当配合相关职能机构，迅速查明事故原因，评估事故损失等，提出整改措施，形成事故调查报告及时报送有关部门。 |  | 实验室发生事故后未按照“四不放过”的原则进行调查的扣4分。 | 5
110 |  | 8.3消防设施（30分） | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第9.6.5、9.6.6条 | 烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙、消防喷淋等，应正常有效、方便取用；灭火器种类配置正确；灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀 | 实验室未进行消防验收的扣30分（B级否决项） | 未配备灭火设备的扣3分，配备不符合要求的每处扣2分。 | 5
111 |  |  | 实验室的安全条件应符合相关要求，并确保紧急逃生疏散路线通畅 | 《中华人民共和国消防法》第60条；《科研建筑设计标准》（JGJ 91-2019）第5.2.5条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第10.2.4条 | 当易发生火灾、爆炸、极低温和其他危险化学品引发事故的实验室与其他用房相邻时，必须形成独立的防护单元。同时，易发生火灾、爆炸或缺氧危险的实验室应设置独立的通风系统，有爆炸危险的实验室应设置泄压设施；实验室应在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上；路线与现场情况符合；主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常；师生应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项 |  | 实验室的安全条件不符合相关要求，每处扣2分；疏散线路不畅通或未张贴疏散线路图的，每处扣2分 | 5
112 |  |  | 实验室自动喷水灭火系统的设计、安装应符合要求，并确保正常使用 | 《中华人民共和国消防法》第60条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第9.6.9条 | 贮存危险化学品的建筑物内，如条件允许，应安装自动喷水灭火系统（遇水燃烧危险化学品，不 可用水扑救的火灾除外），系统各部件要求可参见 GB 5135.1~ GB 5135.21；其喷淋强度、作用面积和供 水时间应符合 GB 50084-2017 的要求；其维护管理应满足 GB 50261-2017 的要求。 |  | 实验室自动喷水灭火系统的设计、安装不符合要求的每处扣2分 | 5
113 |  |  | 实验室消火栓系统、防排烟系统的设计、安装应符合要求，并确保正常使用 | 《中华人民共和国消防法》第60条；《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）第9.6.3条 | 实验室应按照 GB 50974-2014 的要求保证消防给水及配备消火栓系统；实验室所在建筑的防烟排烟系统应符合 GB 51251-2017 的要求。 |  | 实验室消火栓系统、防排烟系统的设计、安装不符合要求的每处扣2分 | 5
114 |  |  | 实验室所在楼或楼层应有消防单位评估记录 | 《化学化工实验室安全管理规范》 （T-CCSAS 005-2019 ）第9.6.2条 | 实验室所在楼或楼层应通过消防单位或第三方消防机构的安全评估，合格后方可使用，并保存消防单位评估记录。 |  | 实验室所在楼或楼层无消防单位评估记录的扣5分 | 5
115 |  |  | 实验室所在楼的消防设施检测报告应完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第16条 | 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。 |  | 建筑消防设施每年至少进行一次全面检测的扣5分 | 5

## 附件3赋分表
要素赋分表
序号 | 管理要素 | 所占比重
1 | 安全管理体系建设 | 15%
2 | 风险辨识与隐患排查 | 10%
3 | 实验场所 | 5%
4 | 危险化学品管理 | 30%
5 | 危险化学品废弃 | 5%
6 | 设备设施安全 | 15%
7 | 电气安全 | 12%
8 | 消防与应急 | 8%

## 附件4分类分级表
实验室安全管理水平分类分级表
管理等级 | 分值 | 管理现状
较低风险 | 81-100 | 实验室安全管理体系已相当完善，各项管理指标良好，小的方面需进行改进。
一般风险 | 61-80 | 实验室安全管理体系比较完善，各项工作自主管理模式初显，体系需加强建设。
较高风险 | 36-60 | 实验室安全管理体系不完善，但工作执行还未全面落实，体系需加快建立。
标；重视所有人；培训。
高风险 | 0-35 | 实验室安全管理水平较低，工作还处于本能识别阶段，体系尚未建立。

## 附件5调研表
高校涉危化品实验室调查表
学校名称 |  |  |  |  | 地 址
调研时间 |  |  |  |  | 填表人
学校实验室（场所）基本信息调研表
实验室名称① |  |  | 实验室用途② |  |  | 实验室编号③
实验室安全负责人 |  | 电话 |  | 实验室危化品负责人 |  | 电话
实验室建成时间 |  | 实验室投用时间 |  | 竣工验收手续（有/无） |  | 实验室所属院系
面积（m2） |  | 火灾危险性类别④ |  | 爆炸危险性（是/否） |  | 涉及的危险化学品种类⑤
涉及的危化品数量（xx种） |  |  |  | 实验室人数 |  | 涉及人群(本/硕/博）
危险化学品储存和使用情况
编号 | 危险化学品名称 | 来源/供应商 | 存放场所 | 管制类危化品（是/否） | 主要用途 |  | 结余量 | 最大储存量 | 年使用量
备注：①实验室名称应准确，标明具体的楼宇楼层及实验室名称；②涉危化品实验室按用途主要分：理化实验室、仪器室、标液室、储藏室、药品室等。③实验室编号应与统计表相统一；④火灾危险性类别分甲、乙、丙、丁⑤危险化学品共分9类，第1类爆炸品、第2类气体、第3类易燃液体、第4类易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、第5类氧化性物质和有机过氧化物、第6类毒性物质和感染性物质、第7类放射性物质、第8类腐蚀性物质、第9类杂项危险物质和物品；

## 附件6实验室统计表
XXXX学校涉危化品实验室汇总表 （各学校应对所填报学校涉危险化学品实验室的真实性、有效性负责，确保涉危险化学品实验室（含科研实验室、教学实验室、技能实训中心等实验工作相关场所）应登尽登，如若因填报质量问题导致抽取审计的实验室不具代表性而造成后果的，应承担相应的后果）
编号 | 实验室名称 | 所属院系 | 实验室安全负责人 | 实验室用途 | 实验室面积 | 所属校区 | 涉及的危险化学品种类 | 涉及的危险化学品数量 | 备注