仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 液氮罐

主要用途描述： 冻存细胞、组织用

参数要求： - 特殊铝合金筒壁，牢度高、重量轻 - 稳定的高真空绝缘层，液氮蒸发量低 - 内部空间使用率高，使用纸盒或塑胶冻存盒，方便存取及管理 - 盖子可上锁 - 保温效果好 - 液态氮容量61L - 静态挥发率0.85L/天 - 液态氮维持时间38天 - 样品冻存架数 4 - 试管总冻存量 2000