仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 低温冷却水循环泵

主要用途描述：与旋转蒸发仪联用，构建冷凝系统

参数要求： 输入电源（V） ：220 频率（Hz） ：50 整机功率（W）： 230 容积（L） ：5 显示方式 ：LCD液晶屏显示 制冷量（W）： 550-275 W 温控范围 ：-10 ℃~常温 空载最低温度 ：-10 ℃ 控温精度： ±1 ℃ 温度显示精度 ：0.1 ℃ 温度传感器类型： PT100 额定流量（L/s）： 15 扬程H（m）： 3 冷槽规格（mm） ：φ180*150 净重（Kg） ：25 产品尺寸（mm）： 400×280×540