仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 六门冰柜

主要用途描述：用于中药种子种苗贮藏

参数要求： 冷藏-1~10℃，冷冻＜-15℃ 毛容积 1450L 定频 制冷方式 直冷 控温方式 电子控温 全铜 噪声 61