仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 多功能舌象采集分析仪

主要用途描述： 医学信息工程等专业的中医药类相关课程实践教学。

参数要求： 1、设备符合人体工程学设计，有下巴托和前额托等固定面部拍摄位置和距离的组件； 2、具有光照稳定的密闭拍摄环境； 3、光源环境为模拟日光光源，其中照明光源为LED灯； 4、具有专用控制器，可通过控制恒流源来控制LED灯亮度； 5、采用专业摄像头模组，像素≥2000万； 6、使用内置系统进行LED灯控制和摄像头拍照； 5、设备系统可对舌象进行自动判读，可对舌质、舌色、苔质、苔色等进行智能分析，输出不低于4类25种定性定量分析结果；