仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 超声多普勒血流检测仪（双向） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 李老师 |  | 联系电话 | 18066049050 |
| 项目预算 |  | 12480元 |  |  |
| 主要用途描述： 检测肢体静动脉血管狭窄、闭塞，分析判断血管壁状态，了解阻塞血管的侧支循环况等 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.发射波形:正弦波 2.超声频率:8.0MHz土10% 3.超声功率平均声强:＜20mW/cm2 4.测速范围:40~200cm/s 5.测速误差:＜20%(相对误差) 6.供电方式:交直流工作 7.输入功率：＜50VA; 8.内置LI-ION可充电电池 9.配套软件链接PC，能够实时显示血流速度，实时检测血流波形，血流呈双色双向波形；时间、滤波器带宽可调； 10.检测盒储存：自动调节基线，可储存50组波形数据； 11.内置USB数据接口：可连接计算机，配有血管分析诊断软件和数据传输电缆，可将主机储存的波形和数据上传至计算机； |  |  |  |  |

备注：