

仪器设备购置技术参数要求确认单

	产品名称
	分析天平
	申购信息
	 2台

	参考品牌型号(选填)
	

	主要用途描述：用于生化实验-PCR反应及产物鉴定实验称量

	参数要求：
1、称重范围(g)：120

2、读数精度（mg）：0.1 

3、可重复性(mg)：0.1 

4、线性(mg)：0.2

5、标准响应时间(s)：2

6、盘尺寸直径(mm)：90

7、称量室高度(mm)：209

8、净重(kg)：4.9

9、尺寸深*宽*高(mm)：360*216*320

　

 



