仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 纸张白度仪

主要用途描述： 采用光、机、电一体化及微电脑测控技术，用于测定纸张的白度、黄度、颜色和色差，具有测试数据统计处理功能，可打印输出。

参数要求： 零点漂移 ≤0.1%； 示值漂移 ≤0.1%； 示值误差 ≤0.5%； 重复性误差 ≤0.1%； 镜面反射误差 ≤0.1%； 试样尺寸 测试平面不少于Φ30mm（或Φ19mm），试样厚度不超过40mm 电源 AC220V ± 5％, 50Hz，0.4A。 工作环境 温度0～40℃，相对湿度<85％； 尺寸及重量 310×380x400（mm）， 重量 16kg