仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 冷冻研磨仪

主要用途描述： 冷冻研磨仪组织，提取核酸、蛋白质

参数要求： - 15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，可以兼容的样品本：24*(0.2-0.5ML) / 24*2ML / 6*(7-15)ML / 2*25ML / 2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管 - 触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作 ：可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 - 噪音等级：<65db - 制冷功能：有，-30度到37度可调节，升级到-50度 - 提供不少于15篇SCI引用论文，作为为实验指导 - 需提供厂家代理证书及售后服务承诺书 - 稳定性好，重量≥50kg, 中心轴≥16mm