仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 颈腰椎治疗牵引床

主要用途描述：校医院医疗临床需求

参数要求： 技术参数： 1、电源电压：220V±22V 2、电源频率：50Hz ±1 Hz 3、环境温度：5℃～40℃ 4、输入功率：300VA 5、腰椎牵引行程：0-200mm ±5mm 6、腰椎牵引力：0-99kg±5%可调 7、颈椎牵引行程：0-300mm ±5mm 8、颈椎牵引力：0-30kg±5%可调 ★9、对抗牵引行程：≤100mm ★10、牵引总时间：0-99min±30s可调 11、牵引时间：0-9min±5%可调 ★12、间歇时间：0～90S±5%可调