仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 护理模型人

主要用途描述：《基础护理学》、《外科护理学》、《健康评估》等实验教学用

参数要求： 1. 模型人四肢关节灵活：可实现各种体位的摆放、搬运法、卧床病人更换床单法和康复运动； 2.可进行以下护理操作： 2.1 眼、耳、鼻、口腔的清洁护理，床上擦浴、更衣； 2.2 双侧、单侧氧气吸入法； 2.3雾化吸入疗法； 2.4 鼻饲术：可实现昏迷病人的鼻饲，可检验胃管是否插入胃内，当胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液； 2.5洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml 2.6胃肠减压术； 2.7女性乳房的护理（也具备男性胸部模块可替换）； 2.8手臂静脉注射、输液、抽血、输血：正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生，同一穿刺点可反复穿刺； 2.9 肌内注射：上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌注射，肌肉注射块可取下清洗，反复练习； 2.10 皮下注射：可进行三角肌下缘皮下注射练习，脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能； 2.11各种造瘘口冲洗练习； * 2.12导尿术：男女导尿可互换，导尿操作的每一个步骤均可进行练习，男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感，尿道长度符合实际（18—20cm），女性尿道具短、粗、直等特点，尿道长度符合实际（3—5cm）， 导尿成功后可导出模拟尿液； 2.13膀胱冲洗 2.14灌肠术：灌肠操作的每一个步骤均可进行练习，可灌入约500ml灌肠液，实现各种灌肠术 * 3.需提供模型实物 4.质保期不少于3年，质保期内需提供免费上门维修服务。