仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 CO2培养箱

主要用途描述： CO2培养箱：培养细胞，用于与细胞相关的常规分子生物学实验。

参数要求： 1、工作体积不低于150升； 2、90度湿热灭菌程序 3、具有程序自检和自动校正功能； 4、温度控制范围：高于室温3℃～55℃，温度控制精度 （时间）：±0.1℃，温度均一性: ±0.5℃； 5、触摸屏显示温度和二氧化碳浓度； 6、具有玻璃内门和可选纯铜内壁 7、温度和二氧化碳跟踪报警