仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动组织处理器 |  | 申购信息 | 壹台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | gentleMACS Dissociator（Miltenyi公司） |  |  |
| 主要用途描述：用于把组织样品处理成高活性单细胞悬液或组织匀浆。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1* 一机两用，既可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液，也可以将组织处理成组织匀浆。 2* 仪器可以处理多种不同的组织，包括人肿瘤、脐带、皮肤等组织，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤、肌肉组织等。 3 所获得的单细胞悬液可以用于细胞分选、细胞培养，流式细胞分析、分子生物学分析等多种不同的后续应用。 4 满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于蛋白提取、分析、等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用。 5* 仪器满足无菌操作要求，配备无菌试剂、耗材。 6 一次可以处理两个样品。 7* 厂家可对仪器进行免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展。 8 样本容量：0.3-10ml。 9 标本重量：20mg-4g。 10 不少于4篇CNS参考文献。 |  |  |  |  |