消防器材购置耗材技术参数要求确认单

| 产品名称 | 灭火器、灭火毯、沙桶 |  |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |  |
| 主要用途描述：过期灭火器更换 |  |  |  |  |  |
| 参数要求： 序号; 名称; 规格型号; 单位; 申购数量; 参考品牌; 备注. 1; 干粉灭火器; ABC3; 具; 1500; 合力; 按学校要求摆放到各楼层指定位置，灭火器质保五年，质保期内，产品若出现气压异常等质量问题，乙方应无条件维修或更换。乙方保证每隔两年对所有灭火器进行巡检，对存在质量问题及损坏的灭火器进行维修或更换。采购完后需至少处理相同数量的废旧灭火器。需提供厂家授权证书。. 2; 灭火毯; 1.5m*1.5m; 个; 400; 神龙等; 材质为玻璃纤维，质量可靠。. 3; 消防沙桶; 参考尺寸：280（顶）*210（高）*190（底）mm; 个; 250; 无; 扇形半圆造型，铁质，红色烤漆，标识醒目。. |