仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 恒温箱100L |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 适用有机化学实验教学使用。 |  |
| 参数要求： （1）输入电压：AC220V （2）制冷功率：85W （3）加热功率：120W （4）恒定温度：4℃-38℃（任意设定） （5）净重：22kg （6）外形尺寸：480*470*843mm （7）容积100L （8）产品颜色：蓝白色 |  |

仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 医用低温冷藏箱 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 适用有机化学实验教学使用。 |  |
| 参数要求： （（1）总容积：370L （2）箱内温度2-8℃ （3）额定电压/频率（V/Hz）：220V （4）降温速度（h）：＜3 （5）箱温波动（℃）：＜3 （6）温度均匀性（℃）：＜2 （7）搁架（个）：4 （8）外形尺寸（mm）：660*730*1935 （9）净重（kg）：94 |  |