仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 三目体视显微镜

主要用途描述：用于解剖组织器官观测。

参数要求： - 光学系统：内斜式（光学变焦） - 综合倍率：3.55-300倍（目镜物镜组合） - 镜筒：三目 - 俯视角：45° - 瞳距调节范围：52-75mm - 光学变焦范围：0.67-5倍 - 变焦比：7.5:1 - 工作距离：115mm（标准配置） - 透反射一体底座 - 可选装辅助物镜：0.5X（工作距离211mm），0.7X（工作距离150），1.5X（工作距离61mm），2X（工作距离43.5mm）。