仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超纯水系统 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 适用有机化学实验教学使用。 |  |
| 参数要求： （1）型号：TE-S20UVF （2）产地：上海 （3）纯水水质：I 级水纯水器 （4）仪器种类：超纯水仪 （5）纯水产量：20L/hour （6）超纯水产量：2.0L/min UP超纯水指标： （1）微生物：<0.1 cfu/ml （2）颗粒物（＞0.1μm）：<1/ml （3）热源/内毒素：<0.001 Eu/ml （4）细菌：<0.01cfu/ml （5）核糖核酸酶（RNases）: <1 pg/ml （6）脱氧核糖核酸酶（DNases）：<5pg/ml （7）总有机碳（TOC）：<3 ppb （8）重金属离子：<0.1ppb （9）电阻率：18.2MΩ.cm@25℃ RO反渗透纯水指标： （1）离子截留率：97-99% （2）有机物截留率：>99%，当MW>200 （3）颗粒和细菌截留率：>99% （4）尺寸和重量：长*宽*高：340*500*560mm；重量：约25kg （5）电气要求：100-240v，50/60Hz （6）功率：48w （7）系统配置：主机（含1套纯化柱）+内置12升压力水桶+附件包 |  |