仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 崩解度仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 科普利 DIG2000 |  |  |
| 主要用途描述： 制剂中控用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 支持3Q认证 吊蓝数量: 2个 检测开始和停止时,自动放下和提起吊蓝 控温精度: <0.2℃ 转速精度: <1 RPM 吊蓝摆动幅度: <1.0 mm 时间范围: 99小时59分钟 水浴槽一次性成型设计, 无泄露,易清洗 带有液位传感器报警装置 产品为原装进口英国产品 控温范围：室温-60℃ 加热单元为独立的单元，方便清洗。 |  |  |  |  |