仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 熔点仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 佳航JH30 |  |  |
| 主要用途描述： 用于原料检验，带拍照 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、支持3Q认证 2、高清视频代替传统显微镜 目视； 3、一次处理4个样品； 4、线性升温速率0.10℃-20.00℃无极可调 5、完全符合药典GLP要求 |  |  |  |  |