仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 不溶性微粒检测仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 天津天河GWF-8JD |  |  |
| 主要用途描述： 颗粒粒度数量分布测试 |  |  |  |  |
| 参数要求：  支持3Q认证  检测通道：16通道,粒径在2um～100um范围内可由用户间隔0.01um.任意设置  测试范围：0～9999999粒  注射器规格:可更换其它不同规格注射器  分辨率：>90% 最佳检测浓度：0~18000粒/ml  准确度：规定值±10％ |  |  |  |  |