仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 粉碎整粒机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | P-150 深圳信宜特 |  |  |
| 主要用途描述： 中药颗粒粉碎 |  |  |  |  |
| 参数要求： 支持3Q认证 可用于湿料和干料整粒， 可配备多种孔径和形状的筛网（配常用筛网，0.8-3mm圆形，2/4/6mm方形）， 具有辅助风冷系统， 生产能力:不低于30kg/h， 符合GMP要求 |  |  |  |  |