仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 循环水真空抽滤装置

主要用途描述：生物技术专业课程《生物制药工艺学》实验课使用

参数要求： *1、每套装置配循环水真空泵SHZ-D（III）一台； *2、每套装置配上嘴抽滤瓶1000mL和2500mL各2个； *3、每套装置配布氏漏斗100mm和120mm各2个； 4、配定性滤纸7cm 和9cm各20盒； 5、赠送2m橡胶管6根； 6、质保1年。