仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称

1、组织匀浆机 主要用途描述：生物化学实验教学 参数要求： 1.电源：110-120V/60Hz； 220-240V/50-60Hz 2.输入电压：160W 3.转速：8000-320000pm 4.转子最大线速度：6.3-14m/sec 5.速度设定:10档 6.处理量范围（mL,H2O）：0.1-50(分散头DS-160/5) 1-250(分散头DS-160/10) 7.最大粘度：5000mPas 8.接触物料材质：316L不锈钢/PTFE 9.重量：0.6kg 10.尺寸（长*宽*高）：45*55*190mm 11.噪音：<72dB(A) 12.工作环境：5-40℃（环境温度），85%（相对湿度） 13.防护等级：IP20 2、金属浴 主要用途描述：生物化学实验教学 参数要求： 1.输入电压：100-120/200-240V 2.频率：50/60V 3.功率：160W 4.承载模块尺寸：150×95mm 5.加热温度范围：室温-120℃ 6.显示屏高规格：LED 7.温度精度：±0.5℃ 8.最高耐受温度：140℃ 9.定时功能：有 10.时间设置范围：0-99h59min 11.控制方式：连续工作/定时控制 12.外观尺寸：175×290×85 13.重量：1.6kg（不包含承载模块） 14.最佳工作环境温度：5-40 ℃ 15.工作环境最高湿度：80% RH 16.外壳防护等级：IP 21 3、恒温磁力搅拌器 主要用途描述：生物化学实验教学 参数要求： 1.电源：AC220V ±10％ 50Hz 2.工作方式：连续 3.最大搅拌容量20-5000ml 4.加热功率：600W 5.搅拌转速：0～1700r/min 6.电机转矩：40mN·M 7.台面温度设定：室温～330℃ 8.台面尺寸：Φ140mm 9.台面安全温度：330℃ 10.控温精度：±1℃ 11.控温范围：室温～250℃ 12.液体内传感器温度设定：0～250℃ 13.外形尺寸：280×160×110mm（不包括表杆） 14.传感器分度号：PT100 15.重量：3.3kg