仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 艾灸烟雾净化器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：《辨证施护》实验教学用 |  |  |  |  |
| 参数要求： *外观设计： 铝合金金属万向支撑臂 电压（V)：110/220 功率（W) ：350 噪音（db）〈65; 流量（m/h）：2*180 尺寸（L*W*H) ：390*330*470 滤芯层数 ：6层 |  |  |  |  |