仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 小型高速冷冻离心机

参数要求： *1、最大离心力：21000xg。 *2、最大转速：14800rpm。 3、温度设定范围：-9℃～40℃ 4、最大容量：24x1.5/2.0ml 转头。 5、运行时间控制：1-99min，快速离心或连续离心三种方式。 6、安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护。 *7、标配24X1.5/2.0ml独特的CllickSeal 防生物污染高分子材料转头，安装转头操作方便，简单。通过CAMR第三方严格检测，完全密封，可有效防止气溶胶泄露，保证操作人员和环境的安全。生物安全性通过 Public Health England，Porton Down，UK 第三方实验室认证。 8、具有备用开机孔，机器断电后可通过备用孔打开机盖。 *9、后期可选配多种转头，如血比容转子，PCR管转头，36X0.5ml、10x5ml的角转头等。 *10、具有CSA，CE，IVD，生物安全性认证等质量认证。