仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 化学安全柜 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 适用有机化学实验教学使用。 |  |
| 参数要求： 过滤效率：送风过滤器99.9995%@0.12um 排风过滤器99.99%@0.3um 电源容量：1300VA 下降气流速度：0.31 m/s 流入气流速度：0.55±0.015m/s 照 度：1100Lux 噪 音：≤58Db 洁净等级：10级 净重（毛重）：258/316kg 工作区尺寸：1167*610*680 外形尺寸：1360*790*2200 包装尺寸：1415*905*1720 认证：NMPA(CFDA) CE TUV 适用人数：1人~2人 |  |