仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
博物馆门禁系统


	项目预算：25600元

	主要用途描述：
1. 主要使用者为博物馆内部工作人员，在机器上可以对进出该通道的人进行进出方式的授权。
2. 有出入记录查询功能。
3. 主机控制部分安装在门内

	参数要求：
1. 8个门禁主机。不联网模式；
2. 支持校园一卡通、支持电子二维码、识别人脸识别；
3. 人脸容量2000张，人脸识别准确率>99%，记录容量5万；
4. 门禁屏幕为7英寸触摸屏幕（200万像素双目）；
5. 双门磁力锁、单门磁力锁各4个；
6. 开关电源12V/2A电源输入；
7. 电源线 通济2*1.0；
8. 电源箱 300*400；
9. 出门开关标准86型；
10. 网络线 通济6类。


