仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超纯水机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述：生物实验用纯水制备 |  |  |  |
| 参数要求： 微生物< 0.1 cfu/mL 颗粒物(>0.1μm)<0.01ng/ml 热源/内毒素<0.001EU/ml 总有机碳(TOC)< 30ppb 重金属离子<0.1ppb 电阻率＞5MΩ 纯水水质 Ⅱ级水纯水器 |  |  |  |