仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 F2700计控软件及装置

主要用途描述：用于控制Hitachi F-2700荧光分光光度计的软件，可以进行数据处理

参数要求： 1：用于Hitachi F-2700荧光分光光度计的控制与图谱分析 2：定量计算，波长扫描，时间相关测量，三维测量，自动灵敏度测量，波长准确度和波长设定重复性测量，预扫描和数据存储功能；可选配量子产率积分球测试绝对量子产率 3：峰检测、平滑、微分、四则运算、面积计算 4：半峰宽、光谱归一化、光谱平均、光谱加和