南京中医药大学实验室综合管理系统采购项目

遴  选  文  件

南京中医药大学实验室与设备管理处

南京中医药大学现就南京中医药大学实验室综合管理系统采购项目进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保工程质量，现将具体采购事宜公告如下：

一、项目基本情况

1.项目编号：NZYSSCLX2026-01；

2.项目名称：南京中医药大学实验室综合管理系统采购项目；

3.项目地点：仙林校区；

4.项目预算：13万元；

5.最高限价：13万元，超过最高限价视为无效响应；

6.采购需求：见附件“南京中医药大学实验室综合管理系统技术需求”，免费质保期须不少于1年。

7.合同履行期限：自合同签订之日起40个日历日内完成。

8.本项目不接受联合体响应。

二、供应商须知

1.响应条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次采购活动前近半年内至少1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用查询截图。

2.现场勘查：

（1）响应人在响应以前应自费对学校实验室现场情况进行实地勘察，以获取响应人认为必须了解的任何信息或情况。响应人被认为在递交正式响应文件以前已经对本项目服务的现场情况有了充分的了解和评估，并已将这种了解和评估的结果反映到响应人的响应文件中。

（2）采购人不统一组织响应人在报名后进行现场踏勘，响应人可自行勘查。地点：南京中医药大学仙林校区。勘察现场联系人：罗老师，电话：025-85811131。

（3）采购人向响应人提供本项目的实验室及对接人员信息，是采购人现有的能被响应人利用的资料。

（4）经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。

（5）进行现场勘察的响应人或其代表应自行承担勘查过程中的安全事宜或可能造成的人身伤害或财产损失、损毁之责任。

3.响应要求及履约标准：

（1）响应人提交响应文件时，现场需同时进行相关业绩案例的操作演示。

（2）响应人施工质量由采购人负责监督和考核。如达不到要求，采购人有权要求服务响应人更换技术人员。

（3）本采购文件作为合同的组成部分，与合同具有同等效力。本文件未尽事宜将在签订合同中补充。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

（1）响应文件和与响应有关的所有文件均应使用简体中文；

（2）除服务规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的组成（复印件需加盖公章，原件备查，必须注意复印件的清晰度，如有虚假，作无效处理）

响应文件由商务和技术两部分组成。

2.1商务部分主要包括以下内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）相关资格条件证明文件。

2.2技术部分主要包括以下内容（包括但不限于）：

供应商应按照遴选文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件（加“★”项不得有缺失或无效）：

（1）项目实施方案；

（2）服务承诺；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（4）★《技术条款偏离表》。

3.报价要求：

3.1报价函与报价明细表中的总报价应一致。

3.2响应报价中应包括与服务内容有关的所有费用（比如人工、工具、利润、税金等）。

3.3提供本企业资质证书及相关文件：包括法人代表授权书（原件）、响应人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、近半年社保缴纳证明、近3年内无重大违法记录声明、信用中国查询截图、其他资质及认证证书（具体参见评分办法相关项，如有，请提供）。

3.4提供成功案例和业绩证明。

3.5技术力量。投入本项目的项目经理及管理人员和技术人员的履历及业绩、工程师资质证书复印件，相关证件要求参见评分办法相关事项。

3.6其他可以证明响应人能力或业绩的材料，具体参照评分办法。

3.7其他要求：

（1）本项目的报价采用固定总价报价，固定总价包括成本、管理费、利润、规费、服务期内的相关服务等全部费用。无论遇到任何情况，价格均不予调整。

（2）响应人通过现场踏勘，以充分了解现场情况，任何因忽视或误解情况而导致的索赔申请将不被批准。

（3）如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

（4）响应人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4.报价货币

本项目服务报价采用的币种为人民币。

5.响应文件的份数及装订

（1）响应文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人有约束力的代表签字。

（2）技术部分和商务部分（含报价函）按要求合并装订。正本一份，副本二份。统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。文件应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

6.响应人承诺的服务期限和质量必须确保，对逾期不能完成的及出现质量问题等情况，响应人要书面承诺按照遴选文件和合同的约定承担责任。

7.响应人的替代方案

本服务不接受响应人的替代方案。

四、响应文件的递交

1.响应人应将响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称并加盖骑缝章。

2.响应文件在指定时间内送达采购人。

3.截止日期：统一于2026年6月3日下午14点半截止递交响应文件。

4.文件送达地点：南京市栖霞区仙林大道138号，唐仲英科技楼辅楼104室。

5.联系电话：025-85811131，罗老师。

五、项目的评议

1.在响应文件递交截止时间内没有送达响应文件的，将不予接受响应文件；未按要求进行报价的响应文件有与遴选文件要求不符的响应文件，在评议时作无效响应处理。

2.在评议时，响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，如为资格条件或必须满足的项目需求的，将作无效响应处理；如为评分项的，所在的评分项将作零分处理。

3.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

4.本项目采用综合评分法。

评审专家组将对确定为实质性响应文件要求的响应文件进行评价和比较。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.1响应报价（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的响应方报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它响应人的价格分统一按照以下公式计算：响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×40分（保留小数点后两位）。

4.2服务方案（20分）

响应人提供针对本项目的具体实施方案，包括服务思路、服务流程、服务时间安排、免费质保期等。

4.3演示操作（20分）

响应人提供针对本项目的相关系统和案例的演示操作。

4.2企业业绩（20分）

响应人提供2023年1月1日以来承担过类似项目业绩，每提供1个得5分，此项最高得20分。（提供合同复印件并加盖响应人公章，原件备查，否则不得分。时间以合同签订时间为准，响应人应在合同中自行圈画服务期所在位置，便于评委评审。类似项目业绩：是指关于实验室综合管理和项目风险评估信息化系统的案例）。

六、结算及付款方式

合同签订生效后，乙方完成项目内容并经甲方验收后，甲方一次性支付乙方合同金额的100%。在履约过程中，服务方有合同约定的违约情况发生，则结算时扣除约定的履约保证金。

七、质疑处理

1.参加响应方认为遴选过程和遴选结果使自己的权益受到损害的，可以从遴选结果公布结束之日起三个工作日内，以书面形式向南京中医药大学实验室与设备管理处提出质疑。非书面形式或三个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

2.质疑必须以参加响应方法定代表人或授权代表（遴选文件中所确定的）现场送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）以及质疑函中未包括质疑内容及相应的证明材料等情况，南京中医药大学实验室与设备管理处将不予受理。

3.未参加响应方或在遴选活动中本身权益未受到损害或从遴选活动中收益的响应方所提出的质疑不予受理。

4.南京中医药大学实验室与设备管理处将在收到响应方的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应方，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.响应人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京中医药大学实验室与设备管理处有权依据政府采购的有关规定，报请政府监管部门对该响应人进行相应的行政处罚。

八、成交后的履行

确定服务方后，采购人和供应商应当自成交公告挂出之日起三个工作日后，按照遴选文件和供应商的响应文件订立书面合同，签订合同前供应商须向采购人缴纳合同价的5%作为本合同的履约保证金，合同期满一年后无息退还给供应商。采购人和供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

南京中医药大学实验室与设备管理处

2026年5月25日

响应文件格式

响应文件格式

1.请各响应人按后面格式制作响应文件，不按此格式制作的响应文件一律作无效处理。

2.未给出格式的，响应人可自拟格式。

3.凡综合评分的项目，采购人将针对响应人制作响应文件的响应程度打分。

正本（副本）

南京中医药大学实验室综合管理系统采购项目

响应文件

项目编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

（说明：此表按照遴选文件中综合评分标准表逐项填写）

响应文件目录

（注：须逐项标识页码）

一、报  价  函

致： 南京中医药大学   ：

根据贵方  南京中医药大学实验室综合管理系统采购项目                             （项目名称）  NZYSSCLX2026-01   （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商                         （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合采购法和本次遴选要求，我们同意并向贵方提供了与遴选有关的所有证据和资料。

2、按遴选要求，我们的报价为人民币（小写）              ，（大写）           。

3、本项目合同履行期：满足遴选文件要求。

4、本项目拟派项目经理为：            。

5、我们已详细审核全部遴选文件及其有效补充文件，我们放弃对遴选文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对遴选文件本身提出质疑。

6、一旦我方中标，我方将根据遴选文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本响应有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日      期：       年    月    日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

注册地址：

姓名：             性别：           年龄：          职务：           系

的法定代表人。为                  的项目，签署上述项目的响应文件进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人：（盖章）

日期：    年    月    日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，参加           （采购人）的               项目的响应活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人签名：   （手写）         性别：                      年龄：

身份证号码：                    部门：                      职务：

响应人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权日期：    年    月    日

法定代表人身份证的复印件：

委托代理人身份证的复印件：

四、资格条件证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2024年度财务报告复印件加盖公章，或提供响应截止时间前6个月内（即2025年9月（含）以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）复印件加盖公章或银行出具的响应截止时间前6个月内（即2025年9月（含）以来）资信证书复印件加盖公章或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件，格式附后）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书格式

致：南京中医药大学：

我单位  （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

日期：    年    月    日

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2025年8月（含）以来），至少 1 个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式附后）；

无重大违法记录的声明格式

致： 南京中医药大学

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离情况 | 备注 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

供应商名称：                                     （盖章）

六、供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同内容 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

2、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

七、服务方案

八、供应商认为需要提供的其他证明材料

附件：

“南京中医药大学实验室综合管理系统”

技术需求

模块一、实验室基础信息系统

1. 组织机构及人员权限管理

校园统一身份认证及登录

支持与学校统一身份认证平台（CAS、OAuth2.0、SAML等协议）深度集成，实现单点登录，用户登录学校门户后无需再次输入账号密码即可访问本系统。

账号自动绑定：支持单点登录账号与系统内部账号的自动绑定与匹配，首次登录时自动创建账号并同步基本信息。

组织机构

部门管理：支持按学校实际组织架构建立多级部门树，灵活配置部门层级关系，支持部门的增删改查、合并、划转等操作。

部门导入导出：支持部门信息Excel批量导入与导出，快速完成组织架构初始化与数据同步。

用户管理

用户账号管理：支持用户账号的增删改查，支持账号启用/停用、密码重置、账号锁定/解锁等操作。

用户信息维护：支持维护用户基本信息（姓名、工号、手机号、邮箱、职称、所属部门等），支持用户信息批量导入。

角色及权限管理

角色定义：支持自定义角色，灵活配置角色名称与适用范围，满足不同管理岗位的权限需求。

细粒度权限控制：支持功能权限（菜单、按钮、接口）与数据权限（按部门、按实验室、按角色）的双重控制。

菜单管理

菜单配置：支持系统菜单的自定义配置，包括菜单名称、图标、排序、可见范围等，支持多级菜单结构。

菜单权限绑定：支持菜单与角色权限绑定，不同角色登录后看到不同的菜单界面。

字典管理

数据字典维护：支持系统各类下拉选项、状态值、分类码等数据字典的统一维护，支持字典项的增删改查与排序。

参数配置

系统参数管理：支持系统运行参数（超时时间、密码策略、文件大小限制等）的统一配置与管理。

业务参数配置：支持各业务模块参数的灵活配置（如自查周期、隐患整改期限、评估有效期等）。

日志管理

操作日志：全量记录用户在系统中的关键操作，包含操作人、操作时间、操作内容、IP地址等信息，满足审计合规要求。

登录日志：记录用户登录行为，包括登录时间、登录IP、登录方式、登录结果等，支持异常登录分析。

企业微信对接

组织架构同步：支持与企业微信通讯录自动同步，部门结构与人员信息变化后系统自动更新。

消息通知推送：支持将系统消息（隐患通知、审批提醒、任务派发、整改逾期提醒等）通过企业微信精准推送给相关责任人。

移动端访问：支持通过企业微信工作台直接访问系统移动端，无需单独下载App。

- 实验室管理

校区管理

管理学校所辖的校区信息。

建筑物管理

登记管理校区内的实验室相关建筑物。

虚拟区域管理

系统可按照业务职能等划分虚拟区域进行数据权限管理，方便操作人员与线下工作对应，灵活高效使用系统。

实验室基本信息管理

①实验室管理

具备实验室的登记、修改、删除、列表、查询、统计、排序、导出报表功能。登记信息包含基本信息、责任人、等级及历史、实验人员、仪器设备、危险源（危化品）、实验项目等维度。可方便跳转至相关的人员信息、设备管理、危险源管理、实验项目管理等模块。对实验室生成唯一ID二维码，可通过扫描二维码查看实验室的数据信息。

②危险源管理

从危险源的视角进行的管理。具有增加、修改、删除、列表、查询、统计、排序、导出报表等功能，可方便跳转至实验室管理、实验管理的相关模块。

③仪器设备管理

从设备管理的视角进行的操作。具有增加、修改、删除、列表、查询、统计、排序、导出报表等功能，可方便跳转至实验室管理、实验管理的相关模块。

④资产管理

设备台账：支持建立全校实验室设备统一台账，集中管理设备名称、资产编号、资产原值、使用方向、保管人等核心信息。

分类管理：支持按房屋及构筑物、土地及植物、仪器仪表、机电设备、电子设备等多级分类体系进行设备归类。

多维检索：支持按设备名称、使用方向、使用/保管人、资产编号、填报年份等条件进行多维度组合查询。

数据导入导出：支持设备数据Excel批量导入与一键导出。

资产分级：支持按小型资产、中型资产、大型资产进行资产规模分级管理。

⑤报表管理

实验室相关报表输出的主要入口。可以从报表种类维度方便灵活的进行功能选择以及数据范围、日期范围等选择进行报表输出。输出的报表需支持符合第三方管理需求的Excel或者Pdf格式。

⑥文档下载中心

对于安全管理业务范围内的相关文档进行集中管理，支持一级分类，可以方便的进行添加、修改、删除、下载、统计、搜索等功能。

⑦支持统计监测模块

通过柱状图、饼形图、折线图、仪表盘等形式展现动态数据信息。

⑧支持消息通知功能

消息通知功能和学校体系对接

实验室安全信息管理

系统可根据录入的实验室基础信息与安全信息，自动生成标准化的电子信息牌，内容涵盖：实验室编号、名称、责任人、紧急联系电话、主要危险源、安全警示（如生物危害、辐射警告、易燃 易爆等）图标、二维码等。该信息牌支持在线展示（如接入门旁显示屏），也支持导出为高清图片或PDF格式，用于打印张贴，实验室信息牌一建生成。

- 实验室风险评价

提供实验室风险分级分类管理能力，通过自定义评价规则，实现场所风险评估与实验风险评估的自动化与规范化，为差异化安全管理提供科学依据。

①规则制定

规则定义：支持按实验室类型、实验项目类别等维度定义风险评价规则，灵活配置评价模型，满足不同学科、不同风险等级实验室的差异化评估需求。

子项关联：支持评价规则与检查子项、危险源类别、化学品属性等进行自定义关联，构建多维度的风险评价权重体系。

定性定量混合：支持定性评价（高/中/低风险等级）、定量评价（分值计算）以及定性定量混合评价等多种规则制定方式，灵活适配各类评估场景。

动态调整：支持评价规则版本管理，规则调整后生成新版本并保留历史版本，确保评估过程可追溯。

②场所风险评估

评估发起：支持实验室安全责任人主动发起本实验室的风险评估，也支持系统按周期自动提醒实验室开展定期评估。

设备风险评价：支持根据实验室仪器设备（高温、高压、高速旋转、激光、辐射等）的类型、数量、功率等参数，自动计算设备风险分值。

化学品风险评价：支持根据实验室存放的化学品（剧毒、易制爆、易制毒、易燃、腐蚀等）种类、存量、存储条件等，自动评估化学品风险等级。

危险源辨识：支持对实验室存在的物理、化学、生物等危险源进行系统化辨识与登记，自动匹配对应的风险评价规则。

危废风险评价：支持根据实验室产生的危险废物（废液、废固、废弃化学品等）类别、产生量、存储方式等，评估危废管理风险。

病原微生物评价：针对生物类实验室，支持根据病原微生物的种类、危害等级、操作方式等，评估生物安全风险等级。

自动定级：系统根据各评价维度的得分情况，按照预设规则自动计算综合风险分值，并判定实验室最终安全等级（一级/二级/三级/四级）。

评估记录：保存每次场所风险评估的结果、评价明细、评定等级、评估人、评估时间等信息，形成完整的评估档案。

评估报告：支持一键生成场所风险评估报告，包含风险分布、改进建议、管控措施等内容，支持导出打印。

- 可扩充模块（根据用户需求）

实验室统计报表

数据汇聚：支持深度对接实验室管理各业务模块（教研设备、仪器增减、贵重仪器、实验项目、专任人员、实验室、经费情况），采集科研设备、实验项目、专任人员、经费情况等核心数据，实现基层统计报表的汇聚与一键生成。

审核校验：内置数据校验规则，支持对汇聚数据进行完整性、规范性、一致性检查，标记异常数据并提示修正，确保上报数据质量。

历史数据追溯：保留历史汇总数据，支持按年度、按学期追溯对比分析，直观呈现各项指标的增减变化趋势。

数据可视化：支持将汇聚的基表数据以柱状图、折线图、饼图等形式进行可视化展示，直观呈现各项指标的构成与变化趋势。

报表导出打印：支持一键导出Excel、Pdf格式的标准化报表，支持批量打印，便于存档与上报。

模块二、实验项目风险评估系统

1. 评估表单管理

提供教学、科研项目风险评估申报的表单，表单名称为《南京中医药大学教学、科研项目实验安全风险审查表》，包含：项目依托二级单位、项目负责人、项目名称、项目类别、项目来源、项目编号、项目实验地点、安全负责人、风险因素、项目研究内容概述、危险源清单、风险分析、风险管控措施、风险应急措施、项目承诺等字段。

2. 评估流程管理

评估发起：项目负责人（限老师，项目负责人为学生的由其导师负责）发起项目评估申请；

基础信息填报：按表单格式要求逐项填写信息，实时保存填写内容，漏项无法提交申请。

项目研究内容概述：内置提示性语言描述，重点包括项目是否使用中大型反应釜装置，是否使用中大型蒸馏釜装置，是否使用危险机械加工装置，是否使用明火设备，是否涉及合成放热实验，是否涉及压力实验，是否涉及产生易燃气体的实验，是否涉及有毒原料或中药材，是否涉及低温保存普通危险化学品（需为防爆冰箱），是否涉及动物行为学实验。

重要危险源信息填报：快速搜索勾选该项目拟涉及的所有重要危险源清单或自主填写（重点包括危险化学品（含危险实验气体）、麻醉药品、精神药品、气体气瓶、压力容器、病原微生物、加热设备、制冷设备、激光设备等的具体种类和具体名称），并填报数量、存量等数据，借助AI辅助研判危险源情况，并初步得出对应风险等级，供申请人和审批人参考（如申请人填报的等级和系统建议的等级不一致的，系统须有提醒字样）。

重要危险源信息栏目板块需有注意事项描述。

评估审核：一级：学院安全员审核；二级：学院分管院长审核、院长审核逐个审核；三级：学校教务处/科技处备案，实验室与设备管理处审批。逐级审核人可自主选择并推送审核信息（支持手机端审核）。

评估报告生成（带南京中医药大学水印）：完成审核后，自动生成带南京中医药大学水印的《南京中医药大学教学、科研项目实验安全风险审查表》，支持下载PDF版，支持自定义字段（按学院/项目负责人/导师/项目类别/项目实验地点/风险等级）查看及批量打包下载。

3. 危险源辨识库（内置数据库）

危险化学品安全技术说明书（剧毒/易制毒/易制爆/易燃/强腐蚀等）；

《剧毒化学品名录（2015年版）》；

《易制爆危险化学品名录（2017年版）》；

《易制毒化学品的分类和品种目录（2025年版）》；

《麻醉药品品种目录（2013年版）》；

《精神药品品种名录（2013年版）》；

《危险化学品目录(2022年版)》；

《人间传染的病原微生物目录》；

《国家危险废物名录（2025年版）》；

《高等学校实验室安全检查项目表（2026年）》；

《高校实验室安全分级表》《高校实验室安全风险评价表》《高校实验室分类参照表》；

《气瓶安全技术规程》《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》等标准，等。

4. 分级管控规则

风险等级划分：风险值区间等级颜色管控要求

重大风险    红

较大风险    橙

一般风险    黄

低 风 险    蓝

风险信息整合：同一实验室房间下的、不同项目风险信息可以进行危险源数量/存量的叠加，形成针对实验室场所的风险等级判定建议结论，供学校开展实验室分级分类管理参考。

管控措施库：为不同风险等级预设对应的管控措施（如双人管理、MSDS上墙、加装监控等）

5. 权限与角色

项目负责人：填报本项目危险源、发起评估、查看本项目风险报告

实验室负责人：查看本室所有项目危险源、发起评估、查看本室风险报告

学院安全员：审核、查看学院风险统计

学院领导：审批、查看学院风险统计

校级管理员：教务处/科技处备案，实验室与设备管理处审批、查看全校统计、导出报表

查看权限：校领导、校级管理员可查看全校风险概览

6. 可扩充模块（根据用户需求）

风险可视化展示

风险分布图：按楼宇房间显示风险校园地图

风险等级总表：按学院/实验室/项目类别维度汇总风险等级及数量图表

高风险项目清单：突出展示全校（或学院）所有重大和较大风险的实验项目

风险趋势分析：按时间维度展示风险等级变化曲线