仪器设备购置技术参数要求确认单

主要用途描述：教学、考核、物品整理存放。

参数要求： - 手术器械台20台 不锈钢材质，1400*550*850mm，双层，四轮可固定，台面带透明软膜。 - 硬质容器存放车10台 不锈钢材质，650*450*1620mm，六层，四轮可固定。 - 器械台13台 不锈钢材质，820*550*850mm，双层，三面围栏，四轮可固定。