仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | R30AT离心机转头 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 1、教学：可为生命科学、细胞生物学、基础医学、临床医学、药学等相关学科的学生提供教学指导。 2、科研：适配主机后，可以开展各种动植物组织和细胞器成分分离和纯化，如有效分离纯化中药材纳米囊泡和微粒体，对外泌体和蛋白质进行沉淀分离或密度梯度离心，对细胞器（叶绿体，线粒体等）进行沉淀分离，以便更好地进行下一步分析，从而有效提高研究工作效率，做出更好的科研成果。 3、校内外服务：指派经过培训的专人管理，适配主机后可在本院内进行资源共享。若条件允许，可以开展对外的服务项目，提供仪器的使用效率，发挥仪器的最大价值。 |  |
| 参数要求： 1 最高转速30000 RPM； 2 最大离心力110000 ×g； 3 最大容量8×50 mL圆底管或瓶； 4 适配CR30NX主机，要求原装。 |  |