仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 酒精浓度计

主要用途描述： 适用于检测乙醇溶液浓度。

参数要求： 技术参数 ★ 1、测量范围：重量比0.0~45.0%以上 2、测量精度：±1.0% 3、测量温度：5~40°C 4、分辨率：±1.0% 5、国际防护等级：IP65 6、温度补偿范围：10~35°C 设备要求： 1、送测量配件1套以上 ★2、负责调试及使用培训，提供配套全部耗材。