仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | UV/可见光点固化系统 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | OmniCure |  |  |
| 主要用途描述：主要用于交联一些聚合物 |  |  |  |  |
| 参数要求： UV/可见光点固化系统 1、输出功率超过25W/cm2，保证1500小时使用寿命 2、光输出可调节 3、滤光片可选 |  |  |  |  |