仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 自动高速精密切割机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 耐博/LC-200XP |  |  |
| 主要用途描述： 对动物骨组织、牙齿、陶瓷、含有不锈钢、钛合金等材料内植物等超硬材料进行切割取样，满足适用于切片观察所用的样片大小尺寸。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 主轴转速：500-5000r/min（增量1） 进给速度：0.01-3mm/s（增量0.01） 手动进给速度：0-15mm/s 冲击切割距离：0.1-2mm 切割行程（Y轴）：200mm 最大切割直径≥60mm 工作台夹持最大长度：150mm 工作台夹持最大宽度：200mm 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |