仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 蠕动泵 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Harvard Apparatus或者MEINHARD |  |  |
| 主要用途描述：主要控制系统液体流动 |  |  |  |  |
| 参数要求： 蠕动泵 1、支持多通道 2、流速范围0.3ml～5ml/min 3、可以耐受尽可能大温度和湿度 |  |  |  |  |