仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小动物实验跑步机 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要用途描述： 适用于大、小鼠运动训练及评估 |  |  |
| 参数要求： 1、显示方式：7 寸触摸 2、触摸屏分辨率：800X600 3、通道数：6 通道 4、通道尺寸：500×90×160mm 5、外形尺寸：623×380×680mm 6、适用动物：大小鼠通用 7、速度可调范围：1-60m/min 8、加速方式：均匀加速和减速 9、中途加速度：有 10、速度精度：1mm/min； 11、坡度调整范围：0°—45° 12、坡度调节方式：电动调节 13、调节信号：声光电 14、刺激方式：直流脉冲式 15、刺激动作：4 路跳变无死角 16、电击范围：0.0-5.0mA 17、采集指标：实验时间、运动距离、电击次数、力竭时间 |  |  |