仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 生物安全柜

主要用途描述： 细胞培养用

参数要求： - 内部尺寸 780 mm（高）× 1200 mm（宽）× 630 mm（深） - 符合EN 1822标准的H14 HEPA滤膜 - 经SFDA YY 0569-2005标准认证的不锈钢内壁柜体、 可手动调节高度的支架、一组搁手架 - 双直流电机 - 专利的全新前窗清洗位置设计，彻底清洁前窗，并无须将头与身体探入柜内，提高人员安全性 - 双风机微震设计 - 独有的“红绿灯式”运行参数设计，直观并实时显示系统运行状态，消除潜在危险 - 双层负压设计 - 独特的气流设计（无涡流生成）