仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 超低温冰箱

主要用途描述：用于电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等

参数要求： 立式 外尺寸：620×660×1275 容积：80 L 温度：-40 ~ -86 重量：80 kg 电源/功率：450 W 内尺寸:380×410×500