仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 学生工位

主要用途描述： 智信学院嵌入式培养实验室学科竞赛场地建设

参数要求： 学生工位120个。单个工位参数要求： 序号; 参数类型; 参数要求. 1; 尺寸; 700*600*1000（长*宽*高 mm）. 2; 配置; 每人位标配1个木质键盘抽+1个活动主机架. 3; 屏风位; 1）屏风、边框采用铝合金型材（参考品牌：新河、耀银山）或同等档次品牌； 2）采用喷涂工艺：氟碳喷涂 3）屏风铝框壁厚不低于1.2mm 4）屏风双面采用不低于环保E1级5毫米厚密度板、表面须贴三聚氰胺防火面层，屏风底部须加铝制走线槽 5）按照场地实际弱强电开孔位置，每人位预留3个插座面板孔位，固定网线装置 6）桌面采用不低于25毫米环保E1级MFC板，桌面四周采用2毫米PVC封边，环保热熔胶粘连. 4; 木质键盘抽; 1）采用不低于18毫米环保E1级MFC板，1.5毫米PVC封边，环保热熔胶粘连 2）轨道：性能相当或优于DTC三节静音轨. 5; 活动主机架; 采用不低于环保E1级MFC板，1.5毫米PVC封边，环保热熔胶，须加万向轮. 6; 其他; 需实地勘察，按照场地现有强弱电情况进行设计并出设计图（教室布局即可），负责安装（包括现场弱强电的安装固定）并调试到位，所需全部辅材不再另外收费. 7; 质保; 原厂商六年保修及上门服务.