仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 干粉灭火器、灭火器箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 封老师 |  | 联系电话 | 85811847 |
| 项目预算 |  | 10万元 |  |  |
| 主要用途描述：仙林校区过期干粉灭火器更换,各个楼宇损坏的灭火器箱及消防水带进行更换，新增3处微型消防站。 |  |  |  |  |
| 消防器材列表： 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 干粉灭火器; ABC3; 具; 200. 2; 3KG装灭火器箱*4只装; 尺寸500*170*340 铁皮厚度≥ 0.6mm; 套; 350. 3; 二氧化碳灭火器; MT/3; 具; 50. 4; 微型消防站（不锈钢）; 尺寸1600*1200*400铁皮厚度≥ 0.6mm; 个; 3. 5; 消防水带（聚氨酯材质，包含接扣喉箍）; 10-65-25; 条; 100. 参数要求：. 1; 产品要求; 1、所有灭火器确保5年有效期，生产日期为2023年4月之后，有效期内产品若出现气压异常等质量问题，供货方应无条件维修或更换。 2、灭火器应为全新，严禁使用二次充装产品以次充好，一经发现作假一赔十处理。 3、消防水带质保2年有效期，生产日期为2023年之后，有效期内产品若出现气压异常等质量问题，供货方应无条件维修或更换。. 2; 产品定期检查; 乙方保证每隔两年对所有灭火器、消防水带进行巡检，对存在质量问题及自然损坏的灭火器进行维修或更换。. 3; 损失赔偿; 当产品因质量问题或维修更新不及时给甲方造成损失的，由乙方赔偿。. 4; 合格证明; 供应商需提供： 1、灭火器、消防水带国家消防装备质量监督检验中心检验报告，并提供中国消防产品信息网强制性产品认证信息查询截图。 2、国家强制性产品认证证书（证书需符合有效性和时效性的要求，证书不得过期）。 3、提供产品时瓶体及水带上具有3C标识及消防产品身份信息标识，出厂合格证。. 5; 现场勘察; 对仙林校区各楼宇内所有灭火器压力异常的，灭火器箱老旧有破损的进行更换，做好现场勘察及数量统计，按甲方要求摆放到各楼层指定位置。. |